## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 20250403 | ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-01 | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-02 | Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-03 | Stavební práce - ETAPA 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-04 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 20250403 - ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny
#POPO | Popis objektu: 01 - Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2
#POPR | Popis rozpočtu: 01-01 - Vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01-02 - Ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01-03 - Stavební práce - ETAPA 1
#POPR | Popis rozpočtu: 01-04 - Bleskosvod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 991 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01-01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20250403 | ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01-01 | Vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 991 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 991000001RZ1 | Vybudování zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště.
|  | Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. | [25 empty] | POP
|  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) | [25 empty] | POP |  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
POP
|  | oplocení staveniště + zařízení staveniště - výška 1,8 m - délka 40 m | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 991000002RZ2 | Provoz zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na vybavení zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. | [25 empty] | POP
|  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou). | [25 empty] | POP |  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou).
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 991000003RZ1 | Odstranění zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 991000004RZ1 | Opatření z hlediska BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 991000005RZ1 | Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - ochranné přilby a reflexní vesty | [25 empty] | POP
|  | - pracovní obuv | [25 empty] | POP
|  | - ochranné brýle | [25 empty] | POP
|  | - pracovní rukavice | [25 empty] | POP
|  | - polohovací postroje, úvazy | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 991000006RZ1 | Užívání veřejných ploch a prostranství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu | [25 empty] | POP |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 991000008RZ1 | Ochrana stávajících inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště.
|  | Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části. | [25 empty] | POP
|  | Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01-02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20250403 | ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01-02 | Ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 999000002RZ1 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD. | [25 empty] | POP
|  | Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 999000002RZ3 | Kompletační činnost | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla | [25 empty] | POP |  | kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla
|  | náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. | [25 empty] | POP |  | náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla.
|  | náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. | [25 empty] | POP
|  | náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele | [25 empty] | POP |  | náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 999000002RZ5 | Koordinace stavebních a technologických dodávek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle požadavků PD a SOD | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 999000002RZ8 | Náklady na podrobnou fotodokumentaci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | průběhu stavby a pasport současného stavu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 999000002RZ9 | Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ proj. dokumentace dle obch. podmínek - průzkumy | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle požadavků PD pro DPS a SOD - OBCHODNÍCH PODMÍNEK - včetně provedení aktualizace průzkumů a dodatečných stavebních průzkumů se zapracováním do dílenské a výrobní dokumentace: | [25 empty] | POP |  | dle požadavků PD pro DPS a SOD - OBCHODNÍCH PODMÍNEK - včetně provedení aktualizace průzkumů a dodatečných stavebních průzkumů se zapracováním do dílenské a výrobní dokumentace:
|  | - výtažné zkoušky na střechách | [25 empty] | POP
|  | - aktualizace - doplňující statický průzkum - při provádění stavby a odkrývání konstrukcí stavby | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 999000008RZ1 | TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vydání stanoviska ke stavbě | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01-03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20250403 | ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01-03 | Stavební práce - ETAPA 1 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 311231136R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10 | m3 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9724 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | lokální opravy | [25 empty] | POP
|  | 0,25 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 611323042RZ1 | Penetrace podkladu | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | pod omítky | [25 empty] | POP
|  | 2*(2,5*2+2*2)*0,3 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2*(2,5*2+2*2) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
4 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2*(2,5*2+2*2)*0,3 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 619991004RZ1 | Zakrytí konstrukce | m2 | 98.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0.00012 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | geotextílií před stavbou lešení + roznášecí fošny | [25 empty] | POP
|  | odstranění po demontáži lešení | [25 empty] | POP
|  | atrium dlažba : 30*2 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha pod světlíkem : 2,5*5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha garáž : 2*(6,5+6,5) |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 622131141RX1 | Penetrace vně stěna | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | pod omítku | [25 empty] | POP
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
7 | 622421121RT2 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oprava zdiva světlíku pod izolaci a oplechování | [25 empty] | POP
|  | 0,5*(2,65+2,2) |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
8 | 622422321R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02771 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
9 | 622903110RZ1 | Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | očištění fasády od prachu a biologických nečistot | [25 empty] | POP
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
10 | 622903111R00 | Očištění omítek kartáči ručně | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
11 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 50 cm do tl. 30 mm | m | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | srovnání horní hrany světlíku | [25 empty] | POP
|  | 2,65*2+2,5 |  | 7.8 | [23 empty] | VV | 0
12 | 784125402RZ1 | Nátěr silikonový, barva bílá, penetrace, 2 x | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | opravy fasády | [25 empty] | POP
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.97 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
13 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 3.86 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | I. etapa | [25 empty] | POP
|  | atrium par. č. 117/1 : 30*7 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
14 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2 měsíce | [25 empty] | POP
|  | 30*7*2 |  | 420 | [23 empty] | VV | 0
15 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně zapravení fasády po kotvách lešení | [25 empty] | POP
|  | 30*7 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
16 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oprava světlíku | [25 empty] | POP
|  | 2,5*2*8 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
17 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
18 | 943943293R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3223 | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
19 | 943944121R00 | Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg | m3 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00956 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 40 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
20 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 30*7 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
21 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 30*7*2 |  | 420 | [23 empty] | VV | 0
22 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 30*7 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
23 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02191 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | záchytná stříšky nad vstupy do objektu ze dvora | [25 empty] | POP
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
25 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 3*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
26 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2 dny - nad střechou garáže HZS - par. č. 122 | [25 empty] | POP
|  | 8*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
27 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | prostor pod světlíkem : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
28 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | chodby : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | prostor pod světlíkem | [25 empty] | POP
|  | 2*(2,5*2+2*2) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
30 | 978015241R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % | m2 | 16.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.27 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | fasáda škola : 1*(0,6+3,45+7,65+5,05) |  | 16.75 | [23 empty] | VV | 0
31 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 2.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.14 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vnější stěna světlíku | [25 empty] | POP
|  | 0,5*(2,65+2,2) |  | 2.42 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 6.5674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  | 2.1 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 712351111RT1 | Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 233.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 233,0813 |  | 233.08 | [23 empty] | VV | 0
34 | 712400831R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé | m2 | 233.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.7 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | podkladní izolace pod krytinou | [25 empty] | POP
|  | 10,05*8,4 |  | 84.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,05*8,65*0,5 |  | 43.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8*2,65 |  | 20.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,65*5,25 |  | 40.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,7*9,95*0,5 |  | 43.28 | [23 empty] | VV | 0
35 | 712400835RZ1 | Příplat.za zatlučení hřebíků v ploše do bednění po odstranění živičné krytiny | m2 | 233.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.4 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 10,05*8,4 |  | 84.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,05*8,65*0,5 |  | 43.47 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,8*2,65 |  | 20.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 7,65*5,25 |  | 40.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,7*9,95*0,5 |  | 43.28 | [23 empty] | VV | 0
36 | 6284203001 | DHV - asfaltový pás podkladní | m2 | 279.6976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00347 | 0.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Pojistná hydroizolace DHV na bednění bude difuzně uzavřená dělící vrstva pod hliníkovou krytinu dle požadavku dodavatele střešní krytiny. Nosná vložka z umělohmotného rouna. Plošná hmotnost min. cca 3000 g/m2. Spoje hydroizolace budou lepené, samolepící. | [25 empty] | POP |  | Pojistná hydroizolace DHV na bednění bude difuzně uzavřená dělící vrstva pod hliníkovou krytinu dle požadavku dodavatele střešní krytiny. Nosná vložka z umělohmotného rouna. Plošná hmotnost min. cca 3000 g/m2. Spoje hydroizolace budou lepené, samolepící.
POP
|  | např. Bauder TOP UDS 3 | [25 empty] | POP
|  | 233,0813*1,2 |  | 279.7 | [23 empty] | VV | 0
37 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.17 |  | 0.94 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
38 | 762088116R00 | Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14369 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
39 | 762331911R00 | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0.0066 | 0.33 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
40 | 762332931RT4 | Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod fošen 60 x 140 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00515 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | lokální opravy vazníků | [25 empty] | POP
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
41 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 39.9622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 15% výměry střechy | [25 empty] | POP
|  | bednění : 233,0813*0,15 |  | 34.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha u výlezu na střechu : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 34.9622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.52 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 15 % plochy střechy | [25 empty] | POP
|  | 233,0813*0,15 |  | 34.96 | [23 empty] | VV | 0
43 | 762341921R00 | Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 | m2 | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.0132 | 0.01 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | při opravě bednění kolem střešních výlez | [25 empty] | POP
|  | výlez : 0,7*0,7 |  | 0.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | lomanco : 0,5*0,5 |  | 0.25 | [23 empty] | VV | 0
44 | 762342814R00 | Demontáž dřevěných kontralatí | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00145 | 0.08 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | provizorní oprava střechy | [25 empty] | POP
|  | 5,5*10 |  | 55 | [23 empty] | VV | 0
45 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 1.3791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | hřebíky, svorníky, tesařské skoby, vruty | [25 empty] | POP
|  | bednění : 233,0813*0,15*0,024 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 5*0,024 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6/14 : 0,06*0,14*50 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
46 | 762395016RZ1 | Odstranění kůry ze stávajícího bednění | m2 | 11.6541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 5% plochy | [25 empty] | POP
|  | 233,0813*0,05 |  | 11.65 | [23 empty] | VV | 0
47 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.85 |  | 1.87 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 764352391R00 | Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 28,1+10,4 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 764352392R00 | Montáž háků pro Al žlaby půlkruhové | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 30+12 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
50 | 764454391R00 | Montáž trub Al odpadních kruhových | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 2*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
51 | 764362810R00 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.02 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 764294409RZ1 | Vyztužovací plech z žárovězinkovaného ocel. plechu rš 300 mm, K4 | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,6 mm | [25 empty] | POP
|  | 28,1+10,4 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
53 | 764294410RZ1 | Okapnička z Al plechu tl. 0,8 mm rš 400 mm K5 | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v barvě dle střešní krytiny okapní plech pro uchycení krytiny s dvojitou stojatou drážkou - uchycení na výztužný plech | [25 empty] | POP |  | v barvě dle střešní krytiny okapní plech pro uchycení krytiny s dvojitou stojatou drážkou - uchycení na výztužný plech
|  | 38,5 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
54 | 764311841RT1 | Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° z Pz plechu | m2 | 188.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 1.38 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 233,0813 |  | 233.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | již odstraněno : -9*5 |  | -45 | [23 empty] | VV | 0
55 | 764331320R00 | Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm K13 | m | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,65*2 |  | 3.3 | [23 empty] | VV | 0
56 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 36.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.07 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | přechod střecha - stěna | [25 empty] | POP
|  | 0,6+3,45+7,65+2,55+2,65+2,2+17,2 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 0
57 | 764351836R00 | Demontáž háků, sklon do 30° | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 30+12 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
58 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.13 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 28,1+10,4 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
59 | 764391300RZ1 | Krycí lišta z Al plechu, rš 150 mm K8 | m | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 0,6+3,45+7,65+2,55+2,65+2,2 |  | 19.1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 764391330R00 | Závětrná lišta z Al plechu, rš 400 mm K6 | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
61 | 764391820R00 | Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1,8 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
62 | 764392842RZ1 | Demontáž okapničky rš 150 mm, sklon do 45° | m | 37.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00307 | 0.12 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | podkladní | [25 empty] | POP
|  | 27,95+9,95 |  | 37.9 | [23 empty] | VV | 0
63 | 764393830R00 | Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30° | m | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.03 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | systémový hřeben | [25 empty] | POP
|  | n : 13,3 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
64 | 764394320RZ1 | Větrací okapní pás šířky 80 mm, plast K3 | m | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | pod žlabem | [25 empty] | POP
|  | 38,5 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 0
65 | 764430330R00 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 400 mm K7 | m | 19.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,6+3,45+7,65+2,55+2,65+2,2 |  | 19.1 | [23 empty] | VV | 0
66 | 764430340RT2 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm nalepení Enkolitem, K12 | m | 4.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 4,85 |  | 4.85 | [23 empty] | VV | 0
67 | 764430350RT2 | Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 600 mm nalepení Enkolitem, K9 | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 17,2 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
68 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 17,2 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
69 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.04 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | lokálně - dle potřeby při demontáži okapových žlabů - 8 svodů | [25 empty] | POP
|  | 2*8 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
70 | 764774521R00 | Falc.krytina PREFALZ,v.20 m,svitky š.650 mm,do 30° | m2 | 233.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | - krytina s dvojitou stojatou drážkou | [25 empty] | POP
|  | - včetně dodávky všech spojovacích prostředků, těsnících pásků a systémových doplňku dle technologického postupu montáže vybrané střešní krytiny | [25 empty] | POP |  | - včetně dodávky všech spojovacích prostředků, těsnících pásků a systémových doplňku dle technologického postupu montáže vybrané střešní krytiny
|  | - včetně lokálních oprav barvy při montáži | [25 empty] | POP
|  | - barva P.10 antracit - 7016 | [25 empty] | POP
|  | 233,0813 |  | 233.08 | [23 empty] | VV | 0
71 | 764775311R00 | PREFA, těsnicí páska š. 10 mm, tl. 1 mm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
72 | 553448025 | Žlab Al tl. 0,8 mm rš 500 mm průměr žlabu 150 mm, K1 | m | 40.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | (28,1+10,4)*1,05 |  | 40.42 | [23 empty] | VV | 0
73 | 553448121 | Svodová roura d 120 mm Al tl. 0,8 mm K2 | m | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | 16*1,05 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
74 | 55351266.RZ1 | Hák žlabový pro okap D160 | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | s příchytným jazýčkem, délka 240 mm. | [25 empty] | POP
|  | barva antracit | [25 empty] | POP
|  | 30+12 |  | 42 | [23 empty] | VV | 0
75 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | 765311760RZ1 | Sněhový zachytávač dvoutrubkový vč. úchytů D+M, Z1 | m | 35.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00377 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 9+26,5 |  | 35.5 | [23 empty] | VV | 0
77 | 765322715RZZ | Výlez na střechu 65x65 cm, s povrchovou úpravou Z3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00663 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO Z ŽÁROVĚZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT A VNĚJŠÍ ROZMĚR 650x650 mm, VNITŘNÍ ROZMĚR 600x600 mm, OTEVÍRÁNÍ VPRAVO, OVLÁDACÍ MADLO SE 2 VENTILAČNÍMI POZICEMI | [25 empty] | POP |  | SYSTÉMOVÉ STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO Z ŽÁROVĚZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠŤKY 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT A VNĚJŠÍ ROZMĚR 650x650 mm, VNITŘNÍ ROZMĚR 600x600 mm, OTEVÍRÁNÍ VPRAVO, OVLÁDACÍ MADLO SE 2 VENTILAČNÍMI POZICEMI
POP
|  | DŘEVĚNÉHO RÁMU S OCHRANNÝM | [25 empty] | POP
|  | NÁTĚREM. JE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM ZAVÍRACÍM DRŽÁKEM Z PLECHU | [25 empty] | POP
|  | VČETNĚ DVOU POLOH OTEVŘENÍ. VÝPLŇ JE PROVEDENA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA,. | [25 empty] | POP
|  | PROVEDENÍ V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY. LEMOVÁNÍ JE INTEGROVANOU SOUČÁSTÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | 765322780RZ1 | Kotvíci bod pro šikmou střechu včetně montáže, Z2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00648 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | střešní hák plochý | [25 empty] | POP
|  | Únosnost jednotlivých prvků záchytného systému bude min. 12 kN. | [25 empty] | POP
|  | certifikováno dle EN 795 a EN 517 | [25 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
79 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
80 | 766421213R00 | Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 11.8844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,75*28*0,25 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*10,25*0,25 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*28*0,5 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10,25*0,5 |  | 1.54 | [23 empty] | VV | 0
81 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 11.8844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.13 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | podbití střechy - poškozené - 25% | [25 empty] | POP
|  | boční stěny - poškozené - 50% | [25 empty] | POP
|  | 0,75*28*0,25 |  | 5.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*10,25*0,25 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*28*0,5 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10,25*0,5 |  | 1.54 | [23 empty] | VV | 0
82 | 61191687 | Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B | m2 | 13.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | 0,75*28*0,25*1,15 |  | 6.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*10,25*0,25*1,15 |  | 1.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*28*0,5*1,15 |  | 4.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10,25*0,5*1,15 |  | 1.77 | [23 empty] | VV | 0
83 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | 767311330R00 | Montáž světlíků sedlových se zasklením, 300 cm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2,7 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
85 | 767311810R00 | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení | m2 | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.18 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | (2,75+1,4+1,35)*1,6 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
86 | 767896920R00 | Těsnění spár styků tmelením | m | 13.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky | [25 empty] | POP
|  | obvod světlíku : 2,65*2+2,5*2+1,55*2 |  | 13.4 | [23 empty] | VV | 0
87 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - drobné prvky na střeše | [25 empty] | POP
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
88 | 767000001RZ1 | Sedlový střešní světlík 2,7x2,7 m, výška 0,85 m skon střech 30° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Bude tvořen nosnými hliníkovými příčlemi, které jsou šroubované do obrubníku popř. do vlastního kotvícího nadobrubníkového přechodu. Na takto vytvořenou podkonstrukci (celohliníkovou) přes těsnění a dřík se pokládá vlastní zasklívací materiál který je přichycen klempířskými výrobky (AL lišta s gumovým těsněním). Povrchová úprava v barvě střešní krytiny. Světlík bude pevný, bez odvětrání. | [25 empty] | POP |  | Bude tvořen nosnými hliníkovými příčlemi, které jsou šroubované do obrubníku popř. do vlastního kotvícího nadobrubníkového přechodu. Na takto vytvořenou podkonstrukci (celohliníkovou) přes těsnění a dřík se pokládá vlastní zasklívací materiál který je přichycen klempířskými výrobky (AL lišta s gumovým těsněním). Povrchová úprava v barvě střešní krytiny. Světlík bude pevný, bez odvětrání.
POP
|  | Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem s výsledným součinitelem prostupu tepla celého světlíku U=1,1 W/m2K. Z horní strany bude bezpečnostní zasklení, pro případ padajícího sněhu a ledu z horní střechy budovy školy. Zasklení dle normy EN 356 třída P3A - 33.4. | [25 empty] | POP |  | Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem s výsledným součinitelem prostupu tepla celého světlíku U=1,1 W/m2K. Z horní strany bude bezpečnostní zasklení, pro případ padajícího sněhu a ledu z horní střechy budovy školy. Zasklení dle normy EN 356 třída P3A - 33.4.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
89 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
90 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
91 | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | barva střešní krytiny | [25 empty] | POP
|  | rám původního světlíku : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
92 | 783601815R00 | Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním | m2 | 36.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | dřevěný přesah střechy | [25 empty] | POP
|  | 0,75*28 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*10,25 |  | 3.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*28 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10,25 |  | 3.08 | [23 empty] | VV | 0
93 | 783631000R00 | Nátěr Balakryl truhlářských výrobků 2x + 1x tmel | m2 | 36.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 0,75*28 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,35*10,25 |  | 3.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*28 |  | 8.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10,25 |  | 3.08 | [23 empty] | VV | 0
94 | 783782209R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x | m2 | 333.0057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | proti dřevokazným houbám a hmyzu | [25 empty] | POP
|  | nové a měněné prvky, bednění z exteriéru | [25 empty] | POP
|  | bednění shora : 233,0813 |  | 233.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | bednění nové : 34,9622*2 |  | 69.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha : 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6/14 : (0,06*2+2*0,14)*50 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
95 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | prostor pod světlíkem | [25 empty] | POP
|  | 2*(2,5*2+2*2) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
96 | 784115722R00 | Malba Remal sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | barevna dle výběru objednatele | [25 empty] | POP
|  | 2*(2,5*2+2*2) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
97 | 784401803R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 8 m | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2*(2,5*2+2*2) |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
98 | 728618211RZZ | Ventilační turbína, Al hlavice dodávka a montáž, Z4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | barva dle střešní krytiny - antracit, materiál hliník | [25 empty] | POP
|  | průměr potrubí cca 305 mm | [25 empty] | POP
|  | průměr ventilační hlavice cca 440 mm | [25 empty] | POP
|  | minimální množství odvětraného vzduch při rychlosti větru 8km/hod - 550 m3/hod | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
99 | 979951161R00 | Výkup kovů - zinek, plechy | t | 1.3768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_10
|  | 188,0813*0,00732 |  | 1.38 | [23 empty] | VV | 0
100 | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
101 | 979012219R00 | Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
102 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
103 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 111.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
104 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
105 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 58.4253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
106 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
107 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 5.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01-04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20250403 | ZŠ Dvořákův okruh - oprava střechy tělocvičny | [25 empty] | STA
O: | 01 | Oprava střechy - Etapa 1 - skladba S2 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01-04 | Bleskosvod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 210010011RT1 | Trubka tuhá z PVC na omítku + kolena 16 mm včetně dodávky trubky 1516 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | 210220457RZ1 | Demontáž stávajícího H | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Celková demontáž stávajícího H včetně odvozu a likvidace komponentů na skládku atp.. | [25 empty] | POP
POP
|  | cca 60 m | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 1xPA | [25 empty] | POP
|  | 1xvodič | [25 empty] | POP
4 | 210220002R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm Demontáž | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Demontáž stávajícího H | [25 empty] | POP
5 | 210220201R00 | Tyč jímací s upev. na střechu do 3 m dl.tyče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | J1 Veškeré uchycení a sestavení jímače, komplet sestavy, včetně úchytného materiálu | [25 empty] | POP
6 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, AL s číslem včetně dodávky štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | 210220463R00 | Montáž vysouvacího žebříku-budova do 10 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Ke každému jímači J1 + stávající svod (podle RZH č.8) | [25 empty] | POP
8 | 210220801R00 | Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | měření | [25 empty] | POP
9 | 21023000RZ1 | Sada připojovacích prvků pro HVI light plus | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | č.819645 | [25 empty] | POP
10 | 210290002R00 | Revize hromosvodu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | revize hromosvodu včetně předání díla | [25 empty] | POP
|  | měření, kontrola : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpracování : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | předání : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 210860023R00 | Kabel speciální HVI light plus | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Přesné míry nutno proměřit dle skutečnosti | [25 empty] | POP
|  | J1 : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | stávající svod výměna : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
12 | 3090001700RZ1 | příchytka, držák vedení pro plechovou střechu | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 202851 | [25 empty] | POP
|  | J1 : 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
|  | výměna svodu : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
13 | 309000350RZ1 | Příchytky pro vedení po zdi | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 275259 příchytka s plastovou základnou pro uchycení svodů po zdi, včetně úchytného materiálu | [25 empty] | POP
14 | 343111203RZ1 | Držák na kovové střechy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 105241 | [25 empty] | POP
|  | pro jimač(podpůrnou trubku) | [25 empty] | POP
15 | 34562691RZ1 | Svorkovnice připojovací pro uzemňovací bod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 478129(459219) | [25 empty] | POP
16 | 34562692RZ1 | popisný štítek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č.490001 | [25 empty] | POP
|  | 49000x | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
18 | 979012219R00 | Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
19 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 9.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
22 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
23 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
24 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 0.702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
25 | 34571106RZ1 | Podpůrná trubka + jímač 1,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 819688 | [25 empty] | POP
|  | J1 | [25 empty] | POP
26 | 34571152 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416/1 1516E KA | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | pro rozvod | [25 empty] | POP
27 | 3457120003RZ1 | Příchytka instalační pro hrdlované trubky 5316E KB | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | Včetně úchytného materiálu | [25 empty] | POP
28 | 354341RZ1 | sada připojovacích prvků pro HVI light plus | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 819645 | [25 empty] | POP
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  |  |  |  | 0.64 | [6 empty] | DIL
29 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.55 | 822-1 | RTS 25/ I | Kalkul | 0.16 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | 8*0,5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | DIL
30 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.29 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | Kalkul | 0.375 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
31 | 592453331R | Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 500 mm; š = 500 mm; tl = 50,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000 |  | 4 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.68 | [6 empty] | DIL
32 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 0.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Kalkul | 0.9385 | 0.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | 37501201RZ1 | Upevňovací držák pro držák na kovové střechy | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 123043 | [25 empty] | POP
|  | 4ks pro 1 držák | [25 empty] | POP
34 | 37501204RZ1 | Svorka pro FeZn 10 na zeď | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | 274150 | [25 empty] | POP
|  | včetně úchytného materiálu | [25 empty] | POP
35 | 37501208RZ1 | Svorka PA na plášť vodiče u koncovky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | 410222 | [25 empty] | POP
36 | 37501303RZ1 | Koncovka k vodiči poro napojení na 8 AlMgSi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | 819640 | [25 empty] | POP
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 341901RZ1 | Vysokonapěťový kabel HVI light plus | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | č. 819600 | [25 empty] | POP
|  | míry nutno proměřit a upřesnit dle skutečnosti | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu