## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 44 byt č.6
| Objekt: |  |  | Rekonstrukce bytu
10187 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 44 byt č.6
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 44 byt č.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## byt č.6
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 44 byt č.6 | [24 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce bytu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 44 byt č.6 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 14661.53 |  | 12689.96 |  | 0 |  | 1.62 |  | 0 |  |  |  |  | 24.2 | [5 empty] | DIL
1 | 317944311 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů | t | 0.01346 |  | 0 | 46971.3 | 632.23 | 10966.6 | 147.61 | 15 | 0 | 1.09 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 20.6 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*3,06*2/1000*2 |  | 0.01346 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 6.28 | 6.28 | 527.32 | 527.32 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 9.44 | 9.44 | 584.56 | 584.56 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342255022 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm desky Ytong Klasik, 599 x 249 x 75 mm | m2 | 10.98 |  | 0 | 404.76 | 4444.26 | 247.24 | 2714.7 | 15 | 0 | 0.05654 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.51745 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,7+1,6+0,9+1,1)*2,6 |  | 13.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342255028 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm | m2 | 6.76 |  | 0 | 752.52 | 5087.04 | 265.48 | 1794.64 | 15 | 0 | 0.11219 | 0.76 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.55489 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěna koupelna x kuchyň : 2,6*2,6 |  | 6.76 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 10.4 |  | 0 | 25.51 | 265.3 | 122.39 | 1272.86 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*4 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
7 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 2.3 |  | 0 | 510.87 | 1175 | 425.63 | 978.95 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.777 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podezdívka vany : (1,7*2+0,6*2)*0,5 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
8 | 347013111 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.34 |  | 0 | 227.51 | 532.37 | 464.49 | 1086.91 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.85 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
9 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 11.05 |  | 0 | 0 | 0 | 324.2 | 3582.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.58 | 6.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
10 | 01 | Revizní dvířka 60x60 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1491.7 | 1491.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 15411740 | Profil L rovnoramenný S235 50x50x4 mm | t | 0.0202 |  | 0 | 44683.5 | 902.61 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,1*3,06*2/1000*3 |  | 0.0202 | [22 empty] | VV | 0
12 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3160.51 |  | 6906.8 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 10.49 | [5 empty] | DIL
13 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 7.34 |  | 0 | 265.24 | 1946.86 | 626.86 | 4601.15 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 6.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+1,1*0,8 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
14 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 3.71 |  | 0 | 327.13 | 1213.65 | 621.47 | 2305.65 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 18473.89 |  | 75828.29 |  | 0 |  | 2.65 |  | 0 |  |  |  |  | 143.8 | [5 empty] | DIL
15 | 602014141 | Štuk na stěnách vnitřní ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm štuk s vlákny | m2 | 159.68 |  | 0 | 25.42 | 4059.07 | 251.08 | 40092.45 | 15 | 0 | 0.0046 | 0.73 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.472 | 75.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z důvodu nevyhovující stávajících omítek budou stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | nataženy štukem 100% včetně ostění oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (3,8+2,5+1,1+0,8+1,7+2,7)*2,6 |  | 32.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*4 |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,1*2+2,5*2)*2,6 |  | 29.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,3*2+2,8*2)*2,6 |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,1*2)*2,6 |  | 44.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+1,9*2)*2,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*(2,6-2,1) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9)*2,6 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 11.625 |  | 0 | 15.23 | 177.05 | 38.97 | 453.03 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.078 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,55*2 |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,55*2 |  | 5.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,55 |  | 1.395 | [22 empty] | VV | 0
17 | 611421331 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 41.78 |  | 0 | 68.05 | 2843.13 | 195.45 | 8165.9 | 15 | 0 | 0.01184 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.38948 | 16.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612421211 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých | m2 | 159.68 |  | 0 | 4.22 | 673.85 | 36.68 | 5857.06 | 15 | 0 | 0.00454 | 0.72 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08325 | 13.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,8+2,5+1,1+0,8+1,7+2,7)*2,6 |  | 32.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*4 |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,1*2+2,5*2)*2,6 |  | 29.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,3*2+2,8*2)*2,6 |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,1*2)*2,6 |  | 44.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+1,9*2)*2,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*(2,6-2,1) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9)*2,6 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
19 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková - zához drážek po rozvodech elektro, vody a odpadů | m2 | 2.5 |  | 0 | 164.95 | 412.38 | 930.05 | 2325.13 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.869 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,0*0,07 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,0*0,15 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,03 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612451121 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 9.53 |  | 0 | 56.81 | 541.4 | 324.99 | 3097.15 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.608 | 5.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,6 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*2,6 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
21 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 25.88 |  | 0 | 101.72 | 2632.51 | 207.48 | 5369.58 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 9.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*(2,6-2,1) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9)*2,6 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 2,7*2,6 |  | 7.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*2,6 |  | 6.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,6 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
22 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 159.68 |  | 0 | 44.68 | 7134.5 | 47.52 | 7587.99 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 14.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Z důvodu nevyhovující stávajících omítek budou stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | nataženy štukem 100% včetně ostění oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (3,8+2,5+1,1+0,8+1,7+2,7)*2,6 |  | 32.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*4 |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,1*2+2,5*2)*2,6 |  | 29.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,3*2+2,8*2)*2,6 |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,1*2)*2,6 |  | 44.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+1,9*2)*2,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*(2,6-2,1) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9)*2,6 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
23 | 61101147R00 | Bandáž spoje panelů skelná páska včetně uniflotu (spoj panelů sádrou do ztracena včetně výztužné pásky) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 2880 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 20156.23 |  | 13734.22 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  |  | 25.25 | [5 empty] | DIL
24 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 52.83 |  | 0 | 44.68 | 2360.44 | 47.52 | 2510.48 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 4.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
25 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 52.83 |  | 0 | 336.85 | 17795.79 | 204.55 | 10806.38 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.95 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.372 | 19.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
26 | 637101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 52.83 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 417.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 2673.52 |  | 2007.68 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 | [5 empty] | DIL
27 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 19.06 | 38.12 | 1003.84 | 2007.68 | 15 | 0 | 0.01897 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.86 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 55330380 | Zárubeň ocelová YH100 700x1970x100 ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 2 |  | 0 | 1317.7 | 2635.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01056 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 96.56 |  | 7812.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.78 | [5 empty] | DIL
29 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 52.83 |  | 0 | 1.59 | 84 | 135.31 | 7148.43 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.308 | 16.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
30 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů | m2 | 11.625 |  | 0 | 1.08 | 12.56 | 57.12 | 664.02 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.13 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,55*2 |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,55*2 |  | 5.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,55 |  | 1.395 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1339.76 |  | 15924.61 |  | 0 |  | 0.04 |  | 1.95 |  |  |  |  | 37.48 | [5 empty] | DIL
31 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 12.28 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 730.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
32 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 12.28 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 826.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
33 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 136.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.4 |  | 0 | 31.09 | 74.62 | 367.41 | 881.78 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.18 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.939 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2,0*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
35 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné/betonové 5 x 7 cm | m | 10 |  | 0 | 12.38 | 123.8 | 112.82 | 1128.2 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.06 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.274 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné/betonové 10 x 15 cm | m | 4 |  | 0 | 12.31 | 49.24 | 170.59 | 682.36 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.11 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.422 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 40 |  | 0 | 14.04 | 561.6 | 113.96 | 4558.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.09 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.265 | 10.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm | m | 40 |  | 0 | 12.61 | 504.4 | 48.99 | 1959.6 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.111 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 978011141 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 41.78 |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 1466.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.42 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
40 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 159.68 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1676.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.64 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,8+2,5+1,1+0,8+1,7+2,7)*2,6 |  | 32.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*4 |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,1*2+2,5*2)*2,6 |  | 29.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,3*2+2,8*2)*2,6 |  | 36.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,1*2)*2,6 |  | 44.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+1,9*2)*2,6 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*(2,6-2,1) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9)*2,6 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
41 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 6 |  | 0 | 4.35 | 26.1 | 215.05 | 1290.3 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.433 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 2.25 |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 587.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.14 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Kuchyň : 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8101.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.34 | [5 empty] | DIL
43 | 999281148 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 5.5051 |  | 0 | 0 | 0 | 1471.7 | 8101.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 3.15 | 17.34 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 5048.89 |  | 3703.73 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.68 | [5 empty] | DIL
44 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 11.91 |  | 0 | 343.34 | 4089.18 | 225.16 | 2681.66 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.385 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+1,7+1,6)*2,0 |  | 8.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,7*2+1,6*2-0,7)*0,1 |  | 0.59 | [22 empty] | VV | 0
45 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 9.9 |  | 0 | 96.94 | 959.71 | 64.36 | 637.16 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+1,6*2-0,7) |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
46 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 83.6771 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 384.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
47 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1526.88 |  | 5174.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.07 | [5 empty] | DIL
48 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 8 |  | 0 | 190.86 | 1526.88 | 308.94 | 2471.52 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.529 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 87.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 291.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.174 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 144.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 272.6 | 545.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.45 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 1496.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 65.637 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 137.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2422.44 |  | 5773.62 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | DIL
55 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 12 |  | 0 | 77.49 | 929.88 | 294.91 | 3538.92 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5429 | 6.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 12 |  | 0 | 29.94 | 359.28 | 66.16 | 793.92 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.129 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 123.72 | 371.16 | 132.28 | 396.84 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 252.96 | 758.88 | 262.94 | 788.82 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 12 |  | 0 | 0.27 | 3.24 | 11.83 | 141.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.021 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 80.829 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 113.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 29396.17 |  | 7716.06 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.21 |  |  |  |  | 12.75 | [5 empty] | DIL
61 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 6287.23 | 6287.23 | 916.27 | 916.27 | 15 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 526.7 | 526.7 | 843.1 | 843.1 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 103.93 | 103.93 | 848.07 | 848.07 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 725220851 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 504.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0 | 20.24 | 60.72 | 190.36 | 571.08 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 725529301 | Montáž infrazářiče | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.39 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 141.22 | 706.1 | 128.68 | 643.4 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 216.46 | 432.92 | 70.54 | 141.08 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1982.17 | 1982.17 | 262.03 | 262.03 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2334.97 | 2334.97 | 286.03 | 286.03 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.16 | 14.32 | 249.44 | 498.88 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 95.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 97.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 480.9 | 480.9 | 139.7 | 139.7 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 340.42 | 340.42 | 139.48 | 139.48 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 391.97 | 391.97 | 142.73 | 142.73 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 267.89 | 267.89 | 139.41 | 139.41 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 726190932 | Montáž vany dl. do 170cm | kus | 1 |  | 0 | 2538.75 | 2538.75 | 370.35 | 370.35 | 15 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 32.42 | 7.78 | 1193.28 | 286.39 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
80 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1189.1 | 1189.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
81 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 2 |  | 0 | 382.4 | 764.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 54151325 | Nástěnný infrazářič 1 500 W, Pojistka proti převrhnutí, Pojistka proti přehřátí, Tichý režim, IPX4 | kus | 1 |  | 0 | 1709 | 1709 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00155 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1850.7 | 1850.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 55220578 | Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm | kus | 1 |  | 0 | 6483.1 | 6483.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 390.7 | 390.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 258.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
88 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 167.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
89 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 369.6437 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 147.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 1363.2 |  | 1139.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 2.21 | [5 empty] | DIL
90 | 728115211 | Montáž potrubí ohebného neizol. z PVC do d 100 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 178.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně napojení - časový spínač | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 509.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 728611862 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200mm včetně zaslepení otvoru | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 436.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.429 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 28611773.AR | PVC ventilační trubka ohebná O 100 mm | m | 1 |  | 0 | 157.4 | 157.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 429148013 | Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální d=100 | kus | 2 |  | 0 | 602.9 | 1205.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 24.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 22374.25 |  | 75976.46 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.34 |  |  |  |  | 31.07 | [5 empty] | DIL
96 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 554.1 | 3324.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 336.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 766825821 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 634.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.33 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.46 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 04 | D+M Elektrický sporák, bílý V × Š × H: 85 × 50 × 59,4 cm, příkon do 4kW | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6589 | 6589 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sporák s litinovými plotýnkami : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | energetická třída A, objem 68 l, čisticí funkce Eco Clean : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 litinové plotýnky, vnitřní osvětlení, chladná dvířka, úložný prostor : | [24 empty] | VV | 0
|  | příslušenství: rošt, mělký plech : | [24 empty] | VV | 0
100 | 766644301R00 | Seřízení plastových oken včetně žaluzii (doplnění - výměna vodících lanek) | ks | 5 |  | 0 | 11.85 | 59.25 | 188.15 | 940.75 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.29 | 11.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 766772840R00 | D+M šatní skříně - DTD, TL. 18mm,ABS HRANA. BARVA DEKOR DŘEVO - sonoma šatní tyč kovová včetně madel rozměr 1,5*0,4*2,4m 6dveřová, uchytky nerez, 10x vnitřní police | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14240.7 | 14240.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 767723344R00 | Úprava dveří do starých zárubní - seříznutí | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.585 | 7.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 61160101Rwc | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dub sonoma včetně kování WC | kus | 2 |  | 0 | 2327.3 | 4654.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
104 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 dub sonoma včetně kování | kus | 4 |  | 0 | 2715.1 | 10860.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | 76685488 | Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ klika-klika(nerez),KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH | kpl | 1 |  | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | – bezpečnostní třída RC2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | – protipožární odolnost EI 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | – zvukový útlum 39 dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | – tloušťka dveří 42 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | – masivní smrkový rám šířky 10 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | – DTD s protipožární úpravou : | [24 empty] | VV | 0
|  | – vrchní opláštění CPL vrstvou : | [24 empty] | VV | 0
106 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W včetně napojení na VZT - bílý | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2205.4 | 2205.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
107 | 7665488 | Vystěhování bytu - skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1662.3 | 1662.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
108 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2100mm + 500mm skříňka nad digestoří | m | 2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 14961 | 38898.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska šedá (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
109 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 967.067 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1644.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2142.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.48 | [5 empty] | DIL
110 | 767137803 | Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti | m2 | 3.71 |  | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 269.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.13 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
111 | 767137803R00 | Demontáž příček umakartových, desek do suti (včetně obkladů a tapet) | m2 | 25.16 |  | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 1826.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.3 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,6 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
112 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 20.9597 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 46.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3174.81 |  | 3925.99 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.15 | [5 empty] | DIL
113 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 3.71 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 29.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
114 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.71 |  | 0 | 27.14 | 100.69 | 28.36 | 105.22 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
115 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 3.3 |  | 0 | 10.55 | 34.82 | 118.95 | 392.54 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,1*2-0,7) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
116 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3.3 |  | 0 | 5.42 | 17.89 | 88.68 | 292.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.154 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,1*2-0,7) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
117 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45cm | m2 | 3.71 |  | 0 | 144.49 | 536.06 | 589.11 | 2185.6 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 3.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
118 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 9.2 |  | 0 | 23.14 | 212.89 | 40.16 | 369.47 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*2+1,7*2-0,7 |  | 5.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*2+1,1*2-0,7 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
119 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.71 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 61.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
120 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 3.71 |  | 0 | 13.6 | 50.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
121 | 02 | Keramická dlažba 45x45 - předpoklad ceny 500Kč/m2 | m2 | 4.444 |  | 0 | 500 | 2222 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 2
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 3,71*1,1 |  | 4.081 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,9*2+1,1*2-0,7)*0,1*1,1 |  | 0.363 | [22 empty] | VV | 0
122 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 66.1154 |  | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 489.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 27119.92 |  | 24304.17 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.05 |  |  |  |  | 44.95 | [5 empty] | DIL
123 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 49.12 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 388.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
124 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 49.12 |  | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 1262.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.046 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
125 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 55.6 |  | 0 | 34.78 | 1933.77 | 79.42 | 4415.75 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1372 | 7.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*2+2,5*2-0,8*4-0,7*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2+2,5*2-0,8 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2+2,8*2-0,8 |  | 13.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*2+3,1*2-0,8*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*2+1,9*2-0,8 |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
126 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně lišt, včetně odstranění podkladního lepidla | m2 | 52.83 |  | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 5911.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.255 | 13.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*1,7 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
127 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 49.12 |  | 0 | 501.08 | 24613.05 | 217.02 | 10660.02 | 15 | 0 | 0.00346 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.38 | 18.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
128 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 118.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.152 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*2 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
129 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 24.56 |  | 0 | 11.47 | 281.7 | 44.33 | 1088.74 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0782 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 2
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 49,12*0,5 |  | 24.56 | [22 empty] | VV | 0
130 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 2 |  | 0 | 145.7 | 291.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
131 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 509.6541 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 458.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 12133.1 |  | 14856.72 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 23.67 | [5 empty] | DIL
132 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15.085 |  | 0 | 27.14 | 409.41 | 28.36 | 427.81 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,1 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,5+1,0)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
133 | 781111116 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 8 |  | 0 | 6.94 | 55.52 | 103.86 | 830.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
134 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 15.085 |  | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 843.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,1 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,5+1,0)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
135 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x60 cm | m2 | 15.085 |  | 0 | 149.38 | 2253.4 | 732.72 | 11053.08 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.288 | 19.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,1 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,5+1,0)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
136 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 15.085 |  | 0 | 10.21 | 154.02 | -0.01 | -0.15 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,1 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,5+1,0)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
137 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 9.15 |  | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 613.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.12 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 1,75+1,0+0,5 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
138 | 03 | Keramický obklad 30x60- předpoklad ceny 500Kč/m2 | m2 | 16.5935 |  | 0 | 500 | 8296.75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : (1,6*2+1,7*2)*2,1 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : (0,5+1,0)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 15,085*1,1 |  | 16.5935 | [22 empty] | VV | 0
139 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 10 |  | 0 | 96.4 | 964 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
140 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 259.0194 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1087.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1908.22 |  | 4776.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.88 | [5 empty] | DIL
141 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 12.672 |  | 0 | 78.95 | 1000.45 | 79.55 | 1008.06 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.139 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,16*0,6*2*12 |  | 2.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,6*2*16 |  | 3.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,6*2*15*2 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,6*2*8 |  | 1.536 | [22 empty] | VV | 0
142 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 8.7 |  | 0 | 1.51 | 13.14 | 28.49 | 247.86 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.072 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,7+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*5 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
143 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 25 |  | 0 | 17.39 | 434.75 | 65.31 | 1632.75 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.116 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
144 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 8.7 |  | 0 | 52.86 | 459.88 | 217.04 | 1888.25 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,7+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*5 |  | 6.25 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1573.66 |  | 24839.1 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 40.69 | [5 empty] | DIL
145 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 163.955 |  | 0 | 0.11 | 18.04 | 37.69 | 6179.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06971 | 11.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění stávajících maleb včetně tapet na omítku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěny : 122,175 |  | 122.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : 41,78 |  | 41.78 | [22 empty] | VV | 0
146 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 39.27 |  | 0 | 4.68 | 183.78 | 16.42 | 644.81 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK stropy : 11,05 |  | 11.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK předstěna : 2,34 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové omítky : 25,88 |  | 25.88 | [22 empty] | VV | 0
147 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 203.225 |  | 0 | 4 | 812.9 | 55.2 | 11218.02 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.10191 | 20.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy - SDK : 11,05 |  | 11.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy - stávající omítky : 41,78 |  | 41.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěna nové omítky : 25,88 |  | 25.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK předstěna : 2,34 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěna stávající omítky : 122,175 |  | 122.175 | [22 empty] | VV | 0
148 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 52.83 |  | 0 | 10.58 | 558.94 | 7.62 | 402.56 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0135 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,8*1,7+0,8*1,1 |  | 7.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,1*2,5 |  | 7.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,3*2,8 |  | 12.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*1,6 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,1*0,9 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : 5,5*3,1 |  | 17.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,6*1,9 |  | 4.94 | [22 empty] | VV | 0
149 | 784403801 | Penetrace stěn hloubkovou penetrací pro zpevnění podkladu | m2 | 163.955 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 6394.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 6.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : 41,78 |  | 41.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : 122,175 |  | 122.175 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 1731.09 |  | 2490.14 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.08 |  |  |  |  | 4.53 | [5 empty] | DIL
150 | 786611811 | Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem - garnýž | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 354.1 | 1770.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.08 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.6339 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 786622211 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky žaluzie | m2 | 4.53 |  | 0 | 382.14 | 1731.09 | 158.86 | 719.64 | 15 | 0 | 0.00382 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,75*1,1*3 |  | 2.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,1 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,55 |  | 1.395 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 33660.5 |  | 37877.75 |  | 0 |  | 25.13 |  | 0 |  |  |  |  | 46.71 | [5 empty] | DIL
152 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 186 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 36.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 1480.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 25 |  | 0 | 284.23 | 7105.75 | 167.97 | 4199.25 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 6.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 1442.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.34 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 1645 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.43 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 465.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06415 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
160 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 44.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.14868 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
161 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 120 |  | 0 | 16.68 | 2001.6 | 44.32 | 5318.4 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 8.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 130 |  | 0 | 27.68 | 3598.4 | 45.42 | 5904.6 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
163 | 210810053 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 1268 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11586 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
164 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 6619.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 10.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
165 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 211.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1662.3 | 1662.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 574.1 | 2296.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 1551.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 34111100 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 20 |  | 0 | 114.7 | 2294 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
170 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 12 |  | 0 | 17.7 | 212.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
171 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 0.5 |  | 0 | 18.9 | 9.45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
172 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 8 |  | 0 | 159 | 1272 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
173 | 34535900 | Spínač 10A časový SA 10/220/1 | kus | 1 |  | 0 | 617.3 | 617.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
174 | 34536398 | D+M Sporáková kombinace TANGO Bílá | kus | 1 |  | 0 | 958.6 | 958.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
175 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 8 |  | 0 | 59.8 | 478.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
176 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 8 |  | 0 | 37.7 | 301.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
177 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 1 |  | 0 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
178 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 33 |  | 0 | 15.5 | 511.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
179 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 5 |  | 0 | 942 | 4710 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
180 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 4 |  | 0 | 1341 | 5364 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
181 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 1083.8 | 1083.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
182 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 3 |  | 0 | 207.2 | 621.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
183 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 2 |  | 0 | 247.1 | 494.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
184 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1 |  | 0 | 179.5 | 179.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
185 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 418.9 | 418.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
186 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 1045.1 | 1045.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
187 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 25 |  | 0 | 13.3 | 332.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
188 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3324.7 | 3324.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 490.4 |  | 491.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [5 empty] | DIL
189 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 76.7 | 153.4 | 135.5 | 271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
190 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 220.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.20167 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
191 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 2 |  | 0 | 168.5 | 337 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10596.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.95 | [5 empty] | DIL
192 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 275.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
193 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 559.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.277 | 0.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
194 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 782.4 | 2345.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.009 | 6.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
195 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 1119.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.959 | 2.87 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
196 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 259.9 | 779.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.49 | 1.47 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
197 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 59.949 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 1061.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
198 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 1099.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.942 | 2.82 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
199 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8.9924 |  | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 367.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.105 | 0.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
200 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.9975 |  | 0 | 0 | 0 | 997.4 | 2989.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
201 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
202 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
203 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
204 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
205 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
206 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
207 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
208 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu