## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | 04 | Vzduchotechnika | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Kino Krnov |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20131225 |  | Vestavba výtahu kino Krnov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 141213
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | 0 |  | 0
R | M práce celkem | 0 | 0 |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Položky v rozpočtu jsou použity z rozpočtové soustavy RTS. R položky - položky upravené - jsou označeny na předposlední pozici písmenem "Z".

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20131225 Vestavba výtahu kino Krnov |  |  | Rozpočet : | 04
Objekt : |  | 1 Kino Krnov |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20131225 Vestavba výtahu kino Krnov |  | Rozpočet: | 04
Objekt : |  | 1 Kino Krnov |  | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 411386611R00 | Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0197
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
2 | 611401111R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00685
3 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01374
4 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10712
|  | 0,25*6 |  | 1.5 |  |  |  | 0,25*6
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
5 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
6 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
7 | 972012211R00 | Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, nad 12cm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
8 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.274 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
9 | 713531211RZ1 | Protipožární výplň spár EI60 | m | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00281
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 1
10 | 767995101R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg | kg | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
11 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
12 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | 2,0 |  | 2 |  |  |  | 2,0
13 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [6 empty] | 1
14 | 240000000RZ2 | Demontáž vzduchotechniky stávající | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Kompletní demontáž VZT dotčené stavbou, včetně všech ventilátorů, provětrávacích mřížek, klapek, potrubí a VZT jednotek a odvětrávacích hlavic na dotčené části VZT |  |  |  |  | Kompletní demontáž VZT dotčené stavbou, včetně všech ventilátorů, provětrávacích mřížek, klapek, potrubí a VZT jednotek a odvětrávacích hlavic na dotčené části VZT |  | 3
15 | 240010211RZ3 | Montáž ventilátorů axiálních, d=150mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
16 | 240070234R00 | Průchod střešní provedení 1 d 150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | včetně izolace |  |  |  |  | včetně izolace |  | 3
17 | 240070235R00 | Průchod zdí provedení d 150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | včetně izolace |  |  |  |  | včetně izolace |  | 3
18 | 240070468R00 | Rám kruhový zazdívací pro potrubí sk.III. 150 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
19 | 240071289R00 | Zhotovení závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí | kg | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 | 240071290R00 | Montáž závěsů pro kruhové a 4hran. potrubí | kg | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
21 | 240071362RZ3 | Montáž dveřních mřížek - všechny typy | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
22 | 240080003R00 | Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 200 | m | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10
23 | 240080799RZ3 | Kotvení, těsnění, spojovací materiál | kg | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
24 | 240080854F00 | Izolace tepelná potrubí kruhového do d=250 | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.50mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu. |  |  |  |  | Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.50mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu. |  | 3
|  | R položka - položka upravená |  |  |  |  | R položka - položka upravená |  | 3
25 | 240090739RZ3 | Konstrukce pro mtž.ventilátoru do kruh potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
26 | 241071384RZ3 | Klapka protipožární - montáž - vel. 250x250 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
27 | 241080685RZ3 | Zhotovení otvoru do potrubí sk.I. vel.do 0,1m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
28 | 904 RZ1 | Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
29 | 283550243.RZ3 | Páska samolepicí a těsnící Al 30. š=50mm/50m | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 283550243.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1e-05
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
30 | 42911741.RZ3 | Ventilátor axiální do potrubí - do podhledu pro výkon 265 m3/h | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42911741.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0151
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
|  | 230V, 24W, 0,13A, 265 m3/hod |  |  |  |  | 230V, 24W, 0,13A, 265 m3/hod |  | 3
31 | 42953256.RZ3 | Žaluzie protidešť.komfortní 200x200 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42953256.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0029
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
32 | 42971201.RZ3 | Klapka požární 4hranná PKTM 250x250 ZV | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42971201.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.01
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
33 | 42972920.RZ3 | Mřížka dveřní oboustranná 100x300 neprůhledná lamely šikmé UR 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42972920.RZ3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | R = položka upravená |  |  |  |  | R = položka upravená |  | 3
34 | 42975017 | Objímka d 150 mm, ocelová | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42975017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00118
35 | 42981347RZ1 | Trouba d 150 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 42981347RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00825
|  | 3+4+1+2 |  | 10 |  |  |  | 3+4+1+2
36 | 429822004 | Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 429822004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.001
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
37 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 1.27 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.635 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.89 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
40 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.635 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
41 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.54 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
42 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.635 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
43 | 979999997RZ1 | Poplatek za skládku | t | 0.635 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | včetně poplatku za nebezpečný odpad |  |  |  |  | včetně poplatku za nebezpečný odpad |  | 3
|  | R položka - položka upravená |  |  |  |  | R položka - položka upravená |  | 3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0