Výzva více zájemcům k podání nabídky

na stavební práce

Zateplení fasády vnitrobloku radnice Hlavní náměstí 1 a 3, Krnov

Adresa pro styk s uchazeči:

Město Krnov

Odbor správy majetku města

Hlavní náměstí 1

794 01  Krnov

Pracoviště:

Hlavní náměstí 34

tel. 554 697 408

I.  Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel                    : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01  Krnov

Statutární zástupce     : Mgr. Alena Krušinová, starostka města

IČ                               : 00296139

DIČ                            : CZ 00296139, je plátce DPH

Tel./fax                       : 554697111, 554610418

Bankovní spojení       : KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu                   : 728771/0100

II.  Podmínky soutěže

II.1  Název zakázky

Zateplení fasády vnitrobloku radnice Hlavní náměstí 1 a 3, Krnov

II.2  Vymezení plnění zakázky

II.2.1 Předmětem výzvy je podání cenové nabídky na:

Zateplení fasády vnitrobloku objektu radnice a spořitelny kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou z probarvené omítky a opravy vnitřního klenbového průchodu. Dále bude provedena výměna vybraných okenních výplní otvorů.

Zakázka bude provedena dle PD zpracované Ing. Vladimírem Šarmanem z 06/2014.

II.2.2 Popis stavby (obecně):

Budova dnešní radnice byla vystavěna v letech 1901-1903. Jedná se o  dvoupatrovou trojkřídlou budovu ukončenou mansardovou střechou. Západní krátké křídlo je na severu ukončeno šesti patrovou věží. Na budovu radnice navazuje nepravidelná trojkřídlá dvoupatrová budova spořitelny, která byla postavena v letech 1906 – 1907. Oba dva objekty  mají bohatě členěnou štukovou fasádu a patří mezi nemovité kulturní památky.

II.2.3 Technické požadavky kontaktního zateplovacího systému – požadavky zadavatele

- Dodání kontaktního zateplovacího fasádního systému (ETICS) certifikovaného dle požadavku ETAG 004

- Výrobce dodávaného systému  ETICS je členem sdružení „Cech pro zateplování budov“

- Dodavatel systému ETICS je přímým výrobcem kompletního kontaktního fasádního zateplovacího systému (ETICS) a působí na českém trhu

- Dodavatel zajistí dodání systémové kotevní techniky s certifikací dle ETAG 014, s kategorií použití A,B,C,D a v případě podkladu z autoklávovaného pórobetonu s kategorií použití E.

Kotevní technika bude eliminovat tepelné prostupy. Bodový součinitel prostupu tepla pro hmoždinky bude max. 0,002 W/K.

- Dodavatel zajistí provedení tzv. „výtažné zkoušky“ navrhované kotevní techniky dle ETAG 014

- Dodavatel zajistí provedení tzv. „odtahové zkoušky“ lepící vrstvy od podkladu se splněním požadavku na podklad dle ČSN 732901

- Dodavatel zajistí dodání výztužné armovací síťoviny s minimální gramáží min.140 g/m2 s apretací vůči alkáliím a použité lepící i stěrkové vrstvy budou provedeny tmelem na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad

- Dodavatel předloží technologický předpis na údržbu ETICS

- Dodavatel předloží systémové řešení realizace detailů ETICS v místě založení ETICS a v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů dle ČSN 730810 (Požární bezpečnost staveb) resp. dle ISO 13 785-1 (Požárně klasifikační osvědčení)

- Dodavatel předloží systémové řešení případné sanace poškozeného ETICS popř. případného oteplení ETICS odzkoušeného na základě ETAG 004, Národního certifikátu nebo Užitného vzoru úřadu průmyslového vlastnictví

II.2.3.1 Způsob doložení technických požadavků kontaktního zateplovacího systému

ad 1.	Dodání kopie platného certifikátu dodavatele pro navrhovaný systém ETICS s certifikací  dle ETAG 004 – v rámci cenové nabídky

ad 2. 	Dodání kopie dokladu potvrzující členství v „Cech pro zateplování budov“ - v rámci cenové nabídky

ad 4.	Dodání kopie technického listu s technickými parametry potvrzující požadovanou technickou specifikaci – v rámci cenové nabídky

ad 5. 	Zajistí vítězný uchazeč před realizací stavby

ad 6. 	Zajistí vítězný uchazeč před realizací stavby

ad 7.	Dodání kopie technického listu s technickými parametry produktu potvrzující požadovanou

technickou specifikaci – v rámci cenové nabídky

ad 8.    Předloží vítězný uchazeč při předání díla

ad 9.    Dodání systémových řešení realizace detailů ETICS v písemné podobě a to v místě založení ETICS, v místě nadpraží a ostění u výplní otvorů – v rámci cenové nabídky

ad 10.  Předloží vítězný uchazeč při předání díla

II.2.4 	Součástí  nabídky bude oceněný položkový rozpočet v digitální podobě s veškerými pracemi souvisejícími s provedením stavby. U výplní otvorů budou dodány výkresy pohledů a řezů jednotlivých prvků, detail připojovací spáry, montážní výkres osazení výrobku ( kotvení, vymez. podložky, atd.) a  detail osazení parapetu. Doložení technických požadavků kontaktního zateplovacího systému. Součásti výzvy je i návrh smlouvy o dílo.

II.3  Doba  plnění zakázky

Zahájení prací :	srpen 2014

Ukončení prací :	31. října 2014

II.4.  Místo plnění

ulice Hlavní náměstí 1,3, Krnov, parc. číslo 212, 213.

II.5  Kvalifikační požadavky

II.5.1  	Zadavatel požaduje předložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění ne starší 90 dnů . V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

II.5.2	Doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „pozemní stavby“.

II.5.3	Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže uvedeného požadavku. Z předložené pojistné smlouvy musí být zřejmé, že je tato pojistná smlouva v době podání nabídky platná a účinná. Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad,

pokud má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce  2 000 000,- Kč.

II.5.4 	Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací realizovaných dodavatelem posledních pěti letech. V seznamu významných stavebních prací musí být uvedeny minimálně 3 stavby obdobného charakteru (zateplení objektu a výměna výplní otvorů), u

nichž hodnota stavební části dosáhla u každé z nich minimální částku ve výši 1 200 000,- Kč bez DPH.

II.6  Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kriteriem podaných nabídek  je nejnižší  nabídková cena  bez DPH.

Rozhodující pro hodnocení nabídky bude nabídková cena uvedena v systému E-Zak. Pokud

dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-Zak a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

II.7  Forma předložení nabídky

II.7.1 Nabídky podávají registrovaní uchazeči elektronicky v systému E-ZAK dostupném na           internetové na adrese https://zakazky.krnov.cz/.nejpozději do 28.7.2014 do 10:00 hod.

II.7.2  Nabídka bude obsahovat oceněný položkový rozpočet, doklady o splnění kvalifikačních požadavků, technické výkresy a požadavky,  návrh smlouvy o dílo. Uchazeč musí akceptovat návrh smlouvy o dílo zadavatele v plném rozsahu.

II. 8  Platební podmínky

II.8.1 Fakturace bude provedena 1 x měsíčně na základě soupisů provedených prací odsouhlasených technickým dozorem do výše 90% smluvní ceny. Konečná faktura ve výši 10% smluvní ceny bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.

II.8.2. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli.

III. Ostatní ujednání

Podklady jsou součástí zadávací dokumentace.

Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese https://zakazky.krnov.cz/ .

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku. Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení .

Ing. Jan Hojgr

Odbor správy majetku

tel. 554 697 408, jhojgr@mukrnov.cz