V Ý K A Z  P O U Ž I T É H O  M A T E R I Á L U                                               list:1/1

  mn. | název                                                                          | cena za pol. | cena celkem 
——————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————+———————————————————————
  5 ks| otopné těleso ------- 33R550/500  s konzolami a příslušenstvím                 |              | 
  3 ks| otopné těleso ------- 33R550/600  s konzolami a příslušenstvím                 |              | 
  1 ks| otopné těleso ------- 33R550/700  s konzolami a příslušenstvím                 |              |     
 21 ks| otopné těleso ------- 33R550/900  s konzolami a příslušenstvím                 |              | 
  3 ks| otopné těleso ------- 33R550/1100 s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
  2 ks| otopné těleso ------- 33R550/1200 s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
  2 ks| otopné těleso ------- 33R550/1400 s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
  6 ks| otopné těleso ------- 11K600/500  s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
  1 ks| otopné těleso koupelnové 1764x750 s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
  3 ks| otopné těleso koupelnové 1764x600 s konzolami a příslušenstvím                 |              |  
 47 ks| termostatický ventil přímý (rohový) 1/2" dvouregul. -------------- (VS 2102 N) |              |   
 47 ks| termostatická hlavice IVAR.T 5000 (pro OT s kryty s kapilárou                  |              |  
 47 ks| objímka proti zcizení hlavice IVAR.AT 0001                                     |              |   
 47 ks| přímé (rohové) šroubení uzaviratelné 1/2" IVAR.DD 301 (DS 302)                 |              |    
  * ks| redukce IVAR.1581 G 1/2 x 3/8 mosaz                                            |              |        
  * ks| prodloužení IVAR.1530 G 1/2 mosaz                                              |              |       
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 Celkem za materiál Kč bez DPH                                                                           
 
  * ks| demontáž krytu otopného tělesa 
 47 ks| demontáž otopného tělesa 
 47 ks| přesun demontovaného otopného tělesa na sběrné místo
 47 ks| oprava omítky a nátěr
 47 ks| přesun nového otopného tělesa k místu montáže
 47 ks| montáž otopného tělesa
 47 ks| úprava napojovacího potrubí
 47 ks| nátěr napojovacího potrubí
  * ks| zakrytování otopného tělesa

  1 ks| převzetí stavby
  1 ks| vypuštění topného systému
  1 ks| napuštění topného systému
  1 ks| zkouška těsnosti
  1 ks| vyregulování topného systému
  1 ks| topná zkouška
  1 ks| předání stavby

  *     počet kusů dle potřeby

Demontovaná otopná tělesa zůstávají majetkem MŠ.

KRNOV - březen 2015                                                                                  Vypracoval: Boris Novotný