STAVEBNI ROZPOCET V ZAKLADNI CENE                              str   1
          Vytapeni-vymena rad.K.Capka 12a                                                                        tisk 11/03/2015
********************************************************************************************************************************
odk por.  cislo     popis polozky/specifikace         MJ       mnoz.   Hmoty2   Hmoty1    cenaJ    dodavka     montaz     celkem
********************************************************************************************************************************

== oddil 034 - steny a pricky.....................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 340000000 Vypomoce zednicke, zazdeni otvoru  Kus       1.000     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 034 - steny a pricky                                0.00     0.00                                          

== oddil 733 - rozvod potrubi.....................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 733110803 DTZ POTR ZAVIT DO DN 15            m        47.000     0.05     0.00                                          
    002 733111123 POTR ZAV NORM NTLAK,STRTLAK DN 15  m        47.000     0.00     0.32                                          
    003 733113113 PRIPL POTR ZAV PRIPOJKY DN 15      Kus      94.000     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 733 - rozvod potrubi                                0.05     0.32                                          

== oddil 734 - armatury...........................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 734209113 MTZ 2ZAVIT ARMATURY G 1/2          Kus      94.000     0.00     0.00                                          
        S73422560 Rad.sroubeni uzav. dn 15           kus      47.000              0.00                                          
        S73422561 Rad.ventil dn 15 termost.dvoureg.  kus      47.000              0.00                                          
        S73422562 Vypousteci kohout dn 15            kus      10.000              0.00                                          
        S73422563 Termostaticka hlavice              kus      47.000              0.00                                          
        S73422564 Objimka proti zcizeni hlavice      kus      47.000              0.00                                          
        S73422565 Redukce 1/2-3/8" mosaz.            kus      26.000              0.00                                          
    002 734494213 NAVARKY TRUBKZAVIT G 1/2           Kus      94.000     0.00     0.02                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 734 - armatury                                      0.00     0.03                                          

== oddil 735 - otopna telesa......................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 735121810 DTZ OTOP TEL OCEL CLANK            m2      190.000     2.01     0.00                                          
    002 735890802 PRESUN DTZ OTOPNYCH TELES VYSKA -12t         2.954     0.00     0.00                                          
    003 735159320 MTZ PANEL TEL 3RAD MIMO VSZ 1500   Kus      47.000     0.00     0.00                                          
        S73511454 Otopne tel. 33R/550/500  vc.prisl. kus       5.000              0.00                                          
        S73511455 Otopne tel. 33R/550/600  vc.prisl. kus       3.000              0.00                                          
        S73511456 Otopne tel. 33R/550/700  vc.prisl. kus       1.000              0.00                                          
        S73511457 Otopne tel. 33R/550/900  vc.prisl. kus      21.000              0.00                                          
        S73511458 Otopne tel. 33R/550/1100 vc.prisl. kus       3.000              0.00                                          
        S73511459 Otopne tel. 33R/550/1200 vc.prisl. kus       2.000              0.00                                          
        S73511460 Otopne tel. 33R/550/1400 vc.prisl. kus       2.000              0.00                                          
        S73511461 Otopne tel. 11K/600/500  vc.prisl. kus       6.000              0.00                                          
        S73511462 Otopne tel.koupelnove 1764x750     kus       1.000              0.00                                          
        S73511463 Otopne tel.koupelnove 1764x600     kus       3.000              0.00                                          
    004 998735202 Otop tel presun hmot vyska -12     %         1.982     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 735 - otopna telesa                                 2.01     0.00                                          

== oddil 736 - Topna zkouska......................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 736000000 Topna a tlakova zkouska            Kus       1.000     0.00     0.00                                          
           doregulovani soustavy UT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 736 - Topna zkouska                                 0.00     0.00                                          

                                                          STAVEBNI ROZPOCET V ZAKLADNI CENE                              str   2
          Vytapeni-vymena rad.K.Capka 12a                                                                        tisk 11/03/2015
********************************************************************************************************************************
odk por.  cislo     popis polozky/specifikace         MJ       mnoz.   Hmoty2   Hmoty1    cenaJ    dodavka     montaz     celkem
********************************************************************************************************************************

== oddil 763 - Drevokonstrukce....................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 763000000 Demontaz a zpet.montaz krytu rad.  Kus       1.000     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 763 - Drevokonstrukce                               0.00     0.00                                          

== oddil 783 - natery.............................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 783000000 Oprava nateru potrubi              Kus       1.000     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 783 - natery                                        0.00     0.00                                          

== oddil 784 - malby..............................objekt 001 - Vymena otopnych teles............................................
    001 784000000 Oprava malby                       Kus       1.000     0.00     0.00                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M  za  R O 784 - malby                                         0.00     0.00