Ing. Vladimír Šarman

Čsl. armády 809/39, 794 01 Krnov

IČO: 181 149 11

tel: 777 303 690,

sa.va@seznam.cz.,

ČKAIT : 12009727

Název stavby :„ Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,

Krnov, Hlubčická 294/9,

Stavební úpravy části stavby

duben  2015

Ing. Vladimír Šarman

#### A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, Krnov Hlubčická 294/9,

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků),

794 01  Krnov, Hlubčická 294/9,

na pozemku parc.č. 884 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí

c) předmět dokumentace.

Dokumentace stavebních úprav pro zabezpečení bezbariérového užívání prostor školy.

A.1.2 Údaje o žadateli

Mateřská škola a základní škola Slezské diakonie,

SPC N 454/54

794 01 Krnov,

mobil: 775 708 337,

IČ: 69594091,

banka 27-266 4200 207/0100

Oprávněný jednat jménem právnické osoby: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy

(radovan.vladik@specialniskoly.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Vladimír Šarman

794 01 Krnov,  Čsl. armády 809/39

IČ: 181 149 11,

tel.  554615026,  777303690

sa.va@seznam.cz

AI pro pozemní stavby, č.autorizace 1200927

A.2 Seznam vstupních podkladů

Kontrolní prohlídka stavby se zaměřením předmětných prostor .

A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné,

Předmětem řešení jsou úpravy 2.NP stávajícího objektu občanské vybavenosti (parc.č. 884 k.ú. Krnov – Horní předměstí) který je situován v zastavěném území a je užíván speciálními školami.

- dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt je v současné době užíván v 1.NP jako terapeutická dílna denního stacionáře Slezské diakonie - Benjamín Krnov, který podporuje dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením v aktivním prožívání dne mezi svými vrstevníky. 2. NP jako prostory praktických škol.

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.),

Objekt občanské vybavenosti (parc.č. 884 k.ú. Krnov – Horní předměstí) se nenachází v památková rezervaci,  památkové  zóně či zvláště chráněném území.

Objekt se nenachází v záplavovém území.

- údaje o odtokových poměrech,

Dešťové a povrchové vody jsou a nadále budou odváděny veřejnou městskou společnou kanalizací.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Objekt občanské vybavenosti (parc.č. 884 k.ú. Krnov – Horní předměstí) je situován v územním plánu v „Ploše smíšené obytné“ SO – 28, kde se nacházejí zejména stavby pro bydlení a občanská vybavenost.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, stavba je stávající a navrhovanou změnou užívání části stavby nedojde k novým požadavkům či změnám.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

KHS MS kraje vydala kladné stanovisko ke změně užívání části stavby a při splnění v projektu obsažených podmínek s navrhovaným provozem souhlasí.

Ze zprávy PBŘ nevyplývají podstatné nároky. Řešení bylo projednána na HZS MS kraje, územním pracovišti v Bruntále.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Výjimky, ani úlevové řešení nejsou požadovány ani známy.

i)  seznam  souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání

jiných rozhodnutí nebo opatření,

Podstatné podmiňujících investice nejsou řešením stavebními úpravami v části stavby vyvolány.

j)  seznam  pozemků  a  staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na

území (podle katastru nemovitostí).

Změna užívání části stavby se týká pouze objektu občanské vybavenosti a stávajících zpevněné plochy na pozemku (parc.č. 884 k.ú. Krnov – Horní předměstí),

A.4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby

- účel užívání stavby (stávající a navrhovaný),

V současné době je předmětné 2. NP objektu užíváno jako prostory praktických škol

Slezské diakonie.

Praktická škola jednoletá 78- 62-C/01, která poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, péče o dítě, péče o zdraví, příprava pokrmů. Tento vzdělávací program mohou absolvovat žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žáci postižení více vadami a autistickými rysy, kteří ukončili vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické. Délka vzdělávacího programu: 1 rok, denní studium. Způsob ukončení: závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uplatnění:  v rámci svých možností a schopností v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby.

 Praktická škola dvouletá 78-62- C/02, jež umožňuje získat středoškolské vzdělání a je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s více vadami. Škola poskytuje přípravu zaměřenou na výkon konkrétních jednoduchých činností jako je vedení domácnosti, rodinná výchova, estetická výchova, příprava pokrmů, zahradnické práce, aj. Délka vzdělávacího programu: 2 roky, denní studium. Způsob ukončení : závěrečná zkouška. Každý absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce. Uplatnění: Studium připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života, zaměstnání v oblasti služeb a výroby

Navrhované stavební úpravy části stavby představují doplnění stávajících provozních místností o:

- doplnění samostatných sociální zařízení žáků o WC imobilních, včetně úprav podtlakového odvětrání předsíněk s umyvadly a snížení podhledů,

- stavební úpravy sociálního zařízení pedagogických pracovníků,

- úpravy dispozice - vybourání příček na centrální chodbě.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba nemá stanoven žádný druh ochrany.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je bezbariérová, bezbariérového užívání bude toto provozovatelem zajištěno pomocí šikmé schodišťové plošiny. Bezbariérový přístup je předmětem jiného projektu a touto dokumentací není řešen.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Navrhovaným řešením jsou splněny požadavky předepsané rozhodnutím KHS MS kraje ÚP Bruntál.

f) navrhovaná  změna  kapacity  stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Navrhované dispoziční řešení provozu „střední školy“ ve 2.NP stávajícího objektu občanské vybavenosti představuje :

konečná kapacita žáků je cca 40  žáků,

4 - 5 pedagogických pracovníků a asistentů,

4 učebny, relaxační místnost, cvičná kuchyně, šatna, sklad a samostatná sociální zařízení žáků i učitelů,

celková plocha 2.NP – 366 m2,

obestavěný prostor 13,545 m3.

základní bilance  stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované   množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické náročnosti budov apod.),

Objekt je centrálně vytápěn a má stávající přípojky energií a médií. Navrhovanými stavebními úpravami nedochází k navýšení potřeb energií a médií.

Odpady budou pouze komunálního charakteru produkované při provozu školy.

Vlastní objekt byl postaven počátkem minulého století, na objektu byla prováděna pravidelná údržba a objekt je v technicky odpovídacím stavu.

Období realizace stavby odpovídají i parametry konstrukcí a třídě energetické náročnosti.

- základní předpoklady realizace.

Technické požadavky na stavební úpravy části objektu (2.NP ) nejsou složité a jsou zvládnutelné obvyklými pracovními postupy a technologiemi.

Budou upraveny stavební konstrukce - příčky, doplněny umyvadla s výtoky teplé a studené vody podtlakové odvětrání předsíní s umyvadly a WC imobilních. U WC dívek budou doplněny závěsné mísy se zabudovanou bidetovou tryskou a s přívodem teplé vody

A.5 Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území

Navrhované stavební úpravy zajistí zkvalitnění provozu „Střední školy“ dle požadavků objednatele.

Změny vycházejí z obecných požadavků na provoz obdobných zařízení a dále z požadavků dotčených orgánů státní správy – tj. MS kraje, KHS MS kraje a HZS MS kraje.

Stavební úpravy nebudou mít, po své realizaci, žádný vliv na území.