#### část A.       Průvodní zpráva

Název stavby:	Prodejny Hlavní nám.1b a 3a, Krnov

- úprava výkladců a vstupních dveří

Stavebník:  	Město Krnov,

Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01

IČ: 00296139

Projektant:	Ing. Fišarová Jana, IČ 451 74377,

Albrechtická 194,  794 01  Krnov,

Stupeň PD:	DOKUMENTACE  PRO  STAVEBNÍ POVOLENÍ

V Krnově,      07/2016

Ing.Fišarová Jana

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby :	Prodejny Hlavní nám.1b a 3a, Krnov

- úprava výkladců a vstupních dveří

b) místo stavby: 	pozemky  v  k.ú. Krnov-Horní Předměstí,

- parc.č. 77 -  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 279m2, vlastník investor (LV 2088) - pozemek, na kterém stojí budova č. p. 36; Pod Bezručovým Vrchem ( stavba občanského vybavení , Hlavní nám. 36/1b)

- parc.č. 80/1 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 421m2, vlastník investor (LV 2088) - pozemek, na kterém stojí budova č. p. 38; Pod Bezručovým Vrchem ( bytový dům , Hlavní nám. 38/3a)

– dotčená část v 1NP u obou objektů, kde je navržen stavební záměr investora

c) předmět PD:	stavební povolení změny stavby dokončené stavby - stavební úpravy v části 1.NP, kde je záměrem stavebníka provedení výměny výkladců a zřízení vstupních dveří tak, aby prodejní prostory v přízemní části budovy 1b a 3a byly samostatně přístupny pro zákazníky přímo z Hlavního náměstí.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):

Město Krnov, IČ 00296139

Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Fišarová Jana, (fyzická osoba podnikající),

IČ 451 74377, DIČ CZ 6257121398

Albrechtická 194,  794 01  Krnov, tel. 776600547

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Geryk Miroslav,  ČKAIT : 1200850

autorizovaný inženýr  v oboru pozemní stavby,

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Projekt byl vypracován osobou výše uvedenou v bodě a) a  autorizován osobou uvedenou v bodě b).

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla vypracována na základě těchto podkladů

- Snímek katastrální mapy,

- prohlídka pozemku a stávajících objektů – části 1.NP budovy Hlavní náměstí  36/1b a 38/3a, Pod Bezručovým Vrchem, Krnov

- částečné zaměření dotčené části objektů

- požadavky investora, konzultace se zástupci památkové péče, vypracované studie řešení

- příslušné normy a předpisy k danému charakteru stavby

Záměr stavebníka dle jeho požadavků byl zapracován do předložené projektové dokumentace tak, aby byly dodrženy všechny platné předpisy a vyhlášky vztahující se k danému charakteru stavby (viz popis níže).

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území vyznačený na situaci je pouze v rámci přízemní půdorysné části stávajících budov, kde jsou stávající prodejní prostory, které jsou vzájemně propojeny průchodem. Záměrem stavebníka je provedení nutných stavebních úprav spočívající ve výměně výkladců a zřízení vstupních dveří tak, aby prodejny byly samostatně přístupny pro zákazníky přímo z Hlavního náměstí. Navrženými stavebními úpravami budou zachovány vnější půdorysné i výškové rozměry stavby, dojde ke změně vzhledu stavby.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Dotčené území se nachází v památkové zóně města Krnov. Objekt Hlavní náměstí 36/1b je kulturní památkou. Záměr byl projednán se zástupci památkové péče.

c) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry se nezmění.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Záměr stavebníka je v souladu s platným územním plánem obce Krnov. Navržené stavební úpravy nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní opatření, ani územní souhlas.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Navrženými stavebními úpravami budou zachovány vnější půdorysné i výškové rozměry stavby, nedojde ke změně užívání stavby, dojde pouze ke změně vzhledu stavby. Řešené stavební úpravy dle ustanovení §79 odst. 6) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Záměr stavebníka, zřízení samostatných vstupů do stávajících prodejních prostor z veřejného chodníku pro zákazníky, je v souladu s ustanovením vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění, zejména části třetí a čtvrté §20, 23, 24e a 25.

Při stavebních úpravách bude zajištěn částečný dočasný zábor chodníku pro provedení stavby ze strany Hlavního náměstí (povolení zajistí dodavatel stavby). Navrženými stavebními úpravami nebudou dotčeny stávající sítě IS ani technické a dopravní napojení ke stávajícím objektům.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Záměr stavebníka byl projednán se zástupci památkové péče a bylo vydáno souhlasné stanovisko.

h)  seznam výjimek a úlevových řešení

- není stanoveno

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

- nejsou stanoveny

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

pozemky  v  k.ú. Krnov-Horní Předměstí,

stavby, kde jsou navrženy stavební úpravy dle záměru investora

- parc.č. 77 -  zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 279m2, vlastník investor (LV 2088) - pozemek, na kterém stojí budova č. p. 36; Pod Bezručovým Vrchem ( stavba občanského vybavení , Hlavní nám. 36/1b)

- parc.č. 80/1 - zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 421m2, vlastník investor (LV 2088) - pozemek, na kterém stojí budova č. p. 38; Pod Bezručovým Vrchem ( bytový dům , Hlavní nám. 38/3a)

část pozemku dotčeného při provedení stavby částečným záborem (zábor části chodníku pro provedení stavby)

- parc.č. 75 – ostat. plocha/ ostat. komunikace , , vlastník investor (LV 2088)

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

V projektu je řešena změna dokončené stavby, stavební úpravy spojené se zřízením samostatných vstupů do stávajících prodejních prostor z veřejného chodníku pro zákazníky. Navrženými stavebními úpravami budou zachovány vnější půdorysné i výškové rozměry stavby, nedojde ke změně užívání stavby, dojde pouze ke změně vzhledu stavby.

b)  účel užívání stavby

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně užívání stavby, zůstane zachováno.

c) trvalá nebo dočasná stavba

- jedná se o trvalou stavbu

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Dotčené objekty se nachází v památkové zóně města Krnov. Objekt Hlavní náměstí 36/1b je kulturní památkou. Záměr byl projednán se zástupci památkové péče.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové  užívání stavby

V projektu jsou respektovány obecné požadavky na výstavbu, zejména technické požadavky  na stavby stanovené prováděcími právními přepisy, (vyhl. č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhl.č. 501/2006 Sb. v platném znění).

Navrženými stavebními úpravami nebudou dotčeny technické požadavky stavby ani požadavky na technické zařízení stavby. V souladu s ustanoveními vyhl. č. 268/2009 Sb., budou dodrženy požadavky na bezpečnost a vlastnosti stavby, zejména § 8, 9, 10. Stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí ve smyslu jejich přitížení, stávající překlady otvorů budou zachovány. Pro zřízení vstupních dveří do prodejen budou v nutném rozsahu vybourána pouze parapety a doplněna podlaha. Navržené výrobky, materiály a konstrukce pro nové výplně splňují základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a požární bezpečnost. Dodrženy budou rovněž požadavky na stavební konstrukce stavby, zejména § 26 – výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splňovali normové požadavky na tepelně technické vlastnosti a akustické vlastnosti. Nové výplně budou tvořeny dřevěnou konstrukcí z lepených dubových hranolů s ochranným lazur. nátěrem v profilaci odsouhlasenou se zástupcem památkové péče. Izolač. zasklení (6-14-6mm) s teplým distančním rámečkem bude mít součinitel max. Ug=1,0 W/Km2, výsledná hodnota součinitele prostupu tepla pro celou výplň bude max. Uw=1,2W/m2K.

Nové vstupy do prodejen budou odpovídat ustanovení vyhl. čl. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění, zejména její přílohy č.3 – viz popis dále.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Záměr stavebníka byl souhlasně projednán s dotčenými orgány, dokumentace je v souladu s vydanými stanovisky –KHS MSK územní pracoviště Bruntál, č.j. KHSMS 42248/2016/BR/HP ze dne 17.8.2016, MÚ Krnov od.ŽP v oblasti odpadového hospodářství č.j. KRNOZP-40305/2016 vagj ze dne 16.8.2016, HZS MSK územní odbor Bruntál č.j. HSOS-8504-2/2016 ze dne 17.8.2016, MÚ Krnov OV-státní památkové péče – rozhodnutí č.24/2016 č.j.KRNOOV-32925/2016 siro ze dne 15.8.2016 a rozhodnutí č. 25/2016 č.j. KRNOOV-32186/2016 siro ze dne 15.8.2016. Jakoukoli změnu provedení výplní je nutno konzultovat a odsouhlasit se stavebníkem.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení

- není v projektu stanoveno

h) navrhované kapacity stavby

S ohledem na charakter stavby v projektu nejsou navrhované kapacity stavba, zůstanou zachovány stávající.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty ani technická a technologická zařízené.

V Krnově,      07/2016

Vypracovala Ing. Fišarová   Jana