E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

Stavba : Zastávka MHD a chodníky – ul. Partyzánů

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude zřizováno trvalé staveniště. Materiál bude skladován v blízkosti stavby na parcelách v majetku investora.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Obvod staveniště tvoří obvod tělesa zastávky a chodníku. Trvalé staveniště nebude vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zřizováno.

c) Zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady.

d) Návrh postupu a provádění výstavby,

Bude provedeno podrobné směrové a výškové vytýčení. Následně budou vybourány stávající konstrukce a odkopány  přebytečné zeminy. Potom budou navezeny urychleně spodní podkladní vrstvy, které budou upraveny pro provizorní přístup.

              - Následně budou osazeny obrubníky, přídlažba a kryt. Nakonec se provedou dokončovací terénní

              - úpravy.

c) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou.

d) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na  zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

e) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Odpady (nevhodné zeminy z výkopů)  budou využity investorem k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku do 5km ( předpokládá se odvoz na skládku Cvilín)

f) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný přístup ze silnice III/45820 -ul. Partyzánů.

g) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště trvale oploceno, budou pouze na vhodných místech umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. Veškeré výkopy budou ohraničeny a označeny varovnou páskou a zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob do těchto výkopů.

h) Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Nejsou

i) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Stavba bude probíhat za omezeného provozu, zúžení jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude zřízeno dle TP 66, schéma B/3. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení zrušeno.

V Krnově 12/2016                                                                    Vypracoval : M. Prokop

Zodp. projektant: Ing. Guňka