## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | Žižkova 1 - oprava sociálního zařízení dívek školní jídelna 2np
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 211, Žižkova 1 - oprava sociálního zařízení dívek školní jídelna 2np.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 08/04/2016
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 211, Žižkova 1 - oprava sociálního zařízení dívek školní jídelna 2np.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Žižkova 1 - oprava sociálního zařízení dívek školní jídelna 2np | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 52147.97 | 224582.5588 | 0 | 0 | 8.9821 | 12.6954 | .
| 001 |  | B |  |  | sociální zařízení dívek včetně sousedícího soc. zařízení personálu |  | 52147.97 | 224582.5588 |  |  | 8.9821 | 12.6954
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  | 24975.524 |  |  | 5.7849
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 744 |  |  | 0.4468
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  | 1573.83
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 250 | 1581.9525 |  |  | 0.022079
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  | 31601.1271 |  |  | 0.015504 | 12.4795
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  | 4489.0997
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  | 2749.3493 |  |  | 0.05624
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  | 2410.8 |  |  | 0.01017
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  | 4271.1171 |  |  | 0.039495
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  | 73710.3473 |  |  | 0.44299 | 0.18822
|  | 735 | O |  | HSV | otopné tělesa |  | 3200 | 1635.8715 |  |  | 0.0003975 | 0.013328
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  | 13136.8167 |  |  | 0.30326
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  | 20710 | 3188.9509 |  |  | 0.386 | 0.0144
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 4148.97 | 8351.1614 |  |  | 0.28657
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 17136 | 40400.4863 |  |  | 1.1535
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  | 2203.168 |  |  | 0.0060064
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 2353.557 |  |  | 0.028156
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  | 6703 | 3345.4
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  |  | 1860
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Žižkova 1 - oprava sociálního zařízení dívek školní jídelna 2np
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9821 | 12.6954 | 302.0899 | 32551.5797 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | sociální zařízení dívek včetně sousedícího soc. zařízení personálu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9821 | 12.6954 | 302.0899 | 32551.5797 | 0 | 0
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7849 | 0 | 54.9035 | 6198.8577 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612421615 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hrubá zatřená | 81.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03921 | 0 | 0.338 | 35.634 | 21 | 0
[6 empty] | 2*7,55*2 | 30.2
[6 empty] | 2*2,3*6 | 27.6
[6 empty] | 3,35*2*2 | 13.4
[6 empty] | 1,5*2*6 | 18
[6 empty] | 1,3*2*2 | 5.2
[6 empty] | 1,7*2*2 | 6.8
[6 empty] | -2*0,7*14 | -19.6
|  |  | P | 2 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | 52.62 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03497 | 0 | 0.408 | 49.988 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*7,55*2 | 18.12
[6 empty] | 1,2*2,3*6 | 16.56
[6 empty] | 3,35*1,2*2 | 8.04
[6 empty] | 1,5*0,3*6 | 2.7
[6 empty] | 1,3*1,2*2 | 3.12
[6 empty] | 1,7*1,2*2 | 4.08
|  |  | P | 3 | 620471831 | Nátěr základní penetrační Cemix Penetrace pod tenkovrstvé omítky | 52.62 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0.035 | 4.585 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 6.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 21 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4468 | 0 | 1.066 | 112.0424 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | 0.2 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.234 | 0 | 5.33 | 560.212 | 21 | 0
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4844 | 335.8913 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.178 | 17.1592 | 21 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022079 | 0 | 6.8741 | 662.6632 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 21 | 0
[6 empty] | 7,55*2,3 | 17.365
[6 empty] | 1,3*1,7 | 2.21
|  |  | P | 2 | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010648 | 0 | 0.845 | 81.458 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 095456 | ventilační mřížka 25/25 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.010648 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015504 | 12.4795 | 64.6687 | 6254.74 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 1.566 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 19,57500*0,08 | 1.566
|  |  | P | 2 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm pl přes 1 m2 | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.057 | 0.233 | 22.4612 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024 | 0.05 | 7.405 | 21 | 0
[6 empty] | 8 | 8
|  |  | P | 4 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 65.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0.3 | 28.92 | 21 | 0
[6 empty] | 1,6*7,55*2 | 24.16
[6 empty] | 1,6*2,3*6 | 22.08
[6 empty] | 3,35*1,6*2 | 10.72
[6 empty] | 1,5*1,6*6 | 14.4
[6 empty] | 1,3*1,6*2 | 4.16
[6 empty] | 1,7*1,6*2 | 5.44
[6 empty] | -1,6*0,7*14 | -15.68
|  |  | P | 5 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | 65.34 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,6*7,55*2 | 24.16
[6 empty] | 1,6*2,3*6 | 22.08
[6 empty] | 3,35*1,6*2 | 10.72
[6 empty] | 1,5*0,3*6 | 2.7
[6 empty] | 1,3*1,6*2 | 4.16
[6 empty] | 1,7*1,6*2 | 5.44
[6 empty] | -0,4*0,7*14 | -3.92
|  |  | P | 6 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.006 | 0.274 | 26.4136 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.009 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0006 | 0.037 | 0.443 | 42.7052 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 969011100 | Vybourání koupelnových van obezd ci plne tl 10cm | 1.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0.013 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,4*4 | 1.6
|  |  | U | 11 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 12.6954 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 21 | 0
|  |  | U | 12 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 50.7816 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 21 | 0
|  |  | U | 13 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 12.6954 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 21 | 0
|  |  | U | 14 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 12.6954 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 21 | 0
|  |  | U | 15 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 152.3448 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 16 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 12.6954 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2887 | 1570.2269 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 6.2697 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 250.4472 | 21 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05624 | 0 | 3.2797 | 350.4905 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | 3.68 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045 | 0 | 0.22 | 23.76 | 21 | 0
[6 empty] | 2,3*1,6 | 3.68
|  |  | P | 2 | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00496 | 0 | 0.3 | 31.82 | 21 | 0
[6 empty] | 2,5*1,6*2 | 8
|  |  | P | 3 | 711499095 | Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2 | 11.68 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.7272 | 21 | 0
[6 empty] | 8+3,68 | 11.68
|  |  | U | 4 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01017 | 0 | 1.94 | 235.128 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 31.3908 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 721173726 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 | 5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00191 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039495 | 0 | 8.6155 | 973.1392 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | 9.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00348 | 0 | 0.529 | 60.8912 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*5 | 7.5
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 2 | 722181111 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm | 7.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00013 | 0 | 0.052 | 5.0128 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.1 | 10.8 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00023 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 722231003 | Ventil průchozí Ke 83c G 1 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00067 | 0 | 0.228 | 27.6336 | 21 | 0
|  |  | U | 6 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44299 | 0.18822 | 26.1 | 3023.2744 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01933 | 0.548 | 52.8272 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 20.9188 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0245 | 0.383 | 36.9212 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02651 | 0 | 1.4 | 169.68 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00242 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02496 | 0 | 1.2 | 145.44 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01381 | 0 | 2.54 | 307.848 | 21 | 0
CARMEN sprchová vanička čtvercová 90x90x30cm, hluboká, bílá s konstrukcí
|  |  | P | 11 | 725245172 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm rohová | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01034 | 0 | 1.5 | 181.8 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 346244354 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong | 2.16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,9*0,6*4 | 2.16
|  |  | P | 13 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 7257897897 | Zrcadlo včetně nalepení v.50/d.250cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 7257897898 | Zrcadlo včetně nalepení v.50/d.60cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 18 | 7257897807 | demontáž zrcadel -0,5m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 19 | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00072 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | P | 20 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00102 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00052128 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | U | 22 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 735 | O |  | HSV | otopné tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003975 | 0.013328 | 1.1398 | 119.2416 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | 0.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0238 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,4*0,4 | 0.56
|  |  | P | 2 | 735121481 | nové napojení nového otopného tělesa | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | 0.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.868 | 87.4452 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 735 | Lamelový radiátor s tyčí na ručníky - 542 mm x 1500 mm | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.242 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002575 | 0 | 0.15 | 18.18 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 735191901 | Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem | 0.7 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.124 | 13.392 | 21 | 0
|  |  | U | 9 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30326 | 0 | 1.1316 | 137.0606 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763131471 | SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01467 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 7,55*2,3 | 17.365
[6 empty] | 1,3*1,7 | 2.21
|  |  | P | 2 | 763164651 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5 | 1.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01341 | 0 | 0.943 | 114.2172 | 21 | 0
[6 empty] | 0,6*0,5*4 | 1.2
|  |  | U | 3 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.0144 | 10.704 | 1106.2912 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0018 | 0.11 | 10.604 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 28.08 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 15641565 | prechodova lista Al | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 766661112 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.426 | 41.0664 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 61162812 | DVERE VNITR SKLO 80X197 FOL DUB | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
například : http://www.carman-doors.cz/produkty/interierove-dvere/delta/delta-04/ povrch: CPL 3D dub bardolíno
|  |  | S | 6 | 61162772 | DVERE VNITR PLNE 80X197 FOL DUB | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
například : http://www.carman-doors.cz/produkty/interierove-dvere/delta/delta-11/ povrch: CPL 3D dub bardolíno
|  |  | S | 7 | 61165333 | DVERE VN.POZARNI FOLIOV.90X197 | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
například : http://www.carman-doors.cz/produkty/interierove-dvere/delta/delta-11/ povrch: CPL 3D dub bardolíno
|  |  | S | 8 | 61162770 | DVERE VNITR PLNE 60X197 FOL DUB | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
například : http://www.carman-doors.cz/produkty/interierove-dvere/delta/delta-11/ povrch: CPL 3D dub bardolíno
|  |  | P | 9 | 766660722 | Montáž dveřního kování | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 58.536 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 7894654 | Kovaní dveří vnitřních brouš nerez klika/klika, zamek dozický, hranatý design | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 78946545 | Kovaní dveří vnitřních brouš nerez klika/klika, WC zamek , hranatý design | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 12 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28657 | 0 | 13.9826 | 1552.5706 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | 19.575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00367 | 0 | 0.55 | 59.4 | 21 | 0
[6 empty] | 1,3*1,7 | 2.21
[6 empty] | 7,55*2,3 | 17.365
|  |  | S | 3 | 15641545 | DLAZBA KERAMICKA 30/30 | 20.7448 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 19,757*1,05 | 20.7448
|  |  | P | 4 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 47.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 6.06 | 21 | 0
[6 empty] | 2,3*5 | 11.5
[6 empty] | 7,55*2 | 15.1
[6 empty] | 3,35*2 | 6.7
[6 empty] | 1,3*6 | 7.8
[6 empty] | 1,3*2 | 2.6
[6 empty] | 1,7*2 | 3.4
|  |  | U | 5 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 79.972 | 9121.7328 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 81.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 81.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.641 | 70.6932 | 21 | 0
[6 empty] | 2*7,55*2 | 30.2
[6 empty] | 2*2,3*6 | 27.6
[6 empty] | 3,35*2*2 | 13.4
[6 empty] | 1,5*2*6 | 18
[6 empty] | 1,3*2*2 | 5.2
[6 empty] | 1,7*2*2 | 6.8
[6 empty] | -2*0,7*14 | -19.6
|  |  | S | 3 | 52665650 | OBKLAD KERAMICKY dvoubarevný | 85.68 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 81,6*1,05 | 85.68
|  |  | P | 4 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | 82 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0.248 | 30.0576 | 21 | 0
plastové listy na vsechny rohy
[6 empty] | 2*5*7 | 70
[6 empty] | 2*6 | 12
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 21 | 0
[6 empty] | 2*16 | 32
[6 empty] | 2*18 | 36
|  |  | U | 6 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060064 | 0 | 3.6078 | 330.4056 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783425511 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018 | 0 | 0.053 | 4.6727 | 21 | 0
natery veskereho viditelneho potrubi
|  |  | P | 2 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | 8.96 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00059 | 0 | 0.307 | 27.8488 | 21 | 0
zarubni
[6 empty] | 0,2*5*8 | 8
[6 empty] | poklop | 0
[6 empty] | 0,8*1,2 | 0.96
|  |  | P | 3 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 8.96 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.9408 | 21 | 0
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028156 | 0 | 4.3317 | 467.8236 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453622 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | 72.195 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.06 | 6.48 | 21 | 0
[6 empty] | 52,62+19,575 | 72.195
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 21011000189 | Demontáž stěnových svítidel | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 21011000188 | Demontáž vypinačů a zásuvek | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210200007 | Svíť žár 2111502 2x60W | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 21 | Svítidlo žár včetně úsporné žárovky 2x60W | 7 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 32 | Vypínač Tango č.1 | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 37 | Rámeček 1x | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 38 | Kryt 1-6-7 | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 46546555 | nespecifikované práce elektro | 8 | h |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 210200009 | prodloižení kabelů pro nová světla | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 40 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 924 | výměna el.ventilátoru DN 100-zapojený na osvětlení s časovým doběhem, vč propojení | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
v sociálce personálu