## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE
Revize + 2%
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH
Vypracoval : Seifert Marek
ZIMNÍ STADION V KRNOVĚ
VESTAVBA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ
VČETNĚ TRIBUN - INSTALACE
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA
A KOUŘE
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem
číslo | jednotka
1 | ks | Jednopólový spínač IP44 | 1
2 | ks | Krabice rozvodná KR | 1
3 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 30
4 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 6
5 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 400
6 | m | Kabel CYKY 5Jx50 | 70
7 | m | Kabel CYKY 4Jx95 | 15
8 | m | Kabel CXKH-V 3Jx2,5 - B2ca, s1,d0 | 135
9 | m | Kabel CXKH-V 5Jx6 - B2ca, s1,d0 | 350
10 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 400
11 | m | Vodič CXKV-V 1x6 zelenožlutý - B2ca, s1,d0 | 350
12 | ks | Svorkovnice ekvipotenciální | 1
13 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 70
14 | m | Normovaná kabelová požární trasa dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848 - min. P15-R (např. plechový kabelový žlab s víkem- komplet) | 200
15 | m | Kabelový rošt vč.úchytů a víka | 180
16 | den | Pronájem plošiny vč. doprav, výškové práce | 4
17 | ks | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách | 10
18 | m | Ochranná trubka z PE vč.příchytek a spojek | 50
19 | ks | Zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP65 | 1
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
Kompletační činnost + 4,5%
1 | ks | Jednopólový spínač | 1
2 | ks | Krabice rozvodná KR | 1
3 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 30
4 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 6
5 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 400
6 | m | Kabel CYKY 5Jx50 | 70
7 | m | Kabel CYKY 4Jx95 | 15
8 | m | Kabel CXKH-V 3Jx2,5 - B2ca, s1,d0 | 135
9 | m | Kabel CXKH-V 5Jx6 - B2ca, s1,d0 | 350
10 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 400
11 | m | Vodič CXKV-V 1x6 zelenožlutý - B2ca, s1,d0 | 350
12 | ks | Svorkovnice ekvipotenciální | 1
13 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 70
14 | m | Normovaná kabelová požární trasa dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848 - min. P15-R (např. plechový kabelový žlab s víkem- komplet) | 200
15 | m | Kabelový rošt vč.úchytů a víka | 180
17 | ks | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách | 10
18 | m | Ochranná trubka z PE vč.příchytek a spojek | 50
19 | ks | Zářivkové svítidlo 2x58W, HF, IP65 | 1
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
Přesun + 3%
Prořez + 2%
Podr.materiál + 3%
1 | hod | Rozvodnice RH p.č.2 + č.3 -prostorová úprava,montáž | 112
2 | hod | Rozvodnice RVZT - prostorová úpr.doplnění, montáž | 18
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE
Kompletační činnost + 4,5%
1 | ks | Jistič výkonový 3x160A + tunelové svorky | 1
2 | ks | Vypínač výkonový 3x160A + tunelové svorky | 1
3 | ks | Relé PT270524+YPT78702 | 1
4 | ks | Tlačítko na dveře MM216/1Z zelené | 1
5 | ks | Stykač 265A/132kW/400V,2Z+2R/220-240V AC/DC | 1
6 | ks | Jistič B6/1 | 3
7 | ks | Jistič B16/1 | 4
8 | ks | Jistič C 80/3 | 1
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE
Přesun + 3%
Prořez + 2%
Podr.materiál + 25%