Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Krnov	Datum:	24. 8. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000 | 034203000 | Oplocení staveniště | Kč | 64,000 |  |  |
| 2 | 221 | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2 | m2 | 34,500 |  |  |
| 3 | 002 | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 13,500 |  |  |
| 4 | 002 | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého | m3 | 24,500 |  |  |
| 5 | 002 | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného | m3 | 13,500 |  |  |
| 6 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 4,000 |  |  |
| 7 | 001 | 130901111 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu vápennou ručně | m3 | 1,152 |  |  |
| 8 | 001 | 130901123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně | m3 | 5,700 |  |  |
| 9 | 001 | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 35,625 |  |  |
| 10 | 001 | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 119,517 |  |  |
| 11 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 196,240 |  |  |
| 12 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 196,240 |  |  |
| 13 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 155,142 |  |  |
| 14 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 155,142 |  |  |
| 15 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 77,572 |  |  |
| 16 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 77,572 |  |  |
| 17 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 77,572 |  |  |
| 18 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 77,572 |  |  |
| 19 | 583 | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 155,144 |  |  |
| 20 | 946 | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 10,000 |  |  |
| 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 271 | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 15,515 |  |  |
| 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 34,500 |  |  |

| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: |  |  | 24. 8. 2016 |  |  |  |
| Č. | KCN |  | Kód položky | Popis |  | MJ | Množství celkem |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |
| 23 | 592 |  | 592453100 | dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní |  | m2 | 34,500 |  |  |  |  |

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 6	výplní

| 24 | 271 | 616633111 | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm | m2 | 0,720 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 271 | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 | m | 15,948 |  |  |
| 26 | 271 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 5,472 |  |  |
| 27 | 271 | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 14,154 |  |  |
| 28 | 271 | 877313122 | Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 6,000 |  |  |
| 29 | 286 | 286120060 | přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 | kus | 6,000 |  |  |
| 30 | 271 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 11,000 |  |  |
| 31 | 286 | 286119140 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-160/125/45° | kus | 4,000 |  |  |
| 32 | 286 | 286118840 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x45° | kus | 3,000 |  |  |
| 33 | 286 | 286118880 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x87° | kus | 4,000 |  |  |
| 34 | 286 | 286120260 | montážní mazivo PPKG - 500g | kus | 2,300 |  |  |
| 35 | 271 | 894812306 | Uliční vpust z PP typ DN 600/160 šachtové dno | kus | 1,000 |  |  |
| 36 | 271 | 894812332 | Uliční vpust z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 1,000 |  |  |
| 37 | 271 | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 |  |  |
| 38 | 271 | 894812350 | Uliční vpust z PP DN 600 mříž litinová do 1,5 t s teleskopickým adaptérem | kus | 1,000 |  |  |
| 39 | 271 | 894812415 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90° | kus | 1,000 |  |  |
| 40 | 271 | 894812416 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné | kus | 1,000 |  |  |
| 41 | 271 | 894812438 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm | kus | 4,000 |  |  |
| 42 | 271 | 894812439 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 2,000 |  |  |
| 43 | 271 | 894812453 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t | kus | 2,000 |  |  |
| 44 | 271 | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 6,000 |  |  |
| 45 | 271 | 895972240 | Filtr pro dešťovou šachtu DN 160 | kus | 1,000 |  |  |
| 46 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 13,522 |  |  |

| Stavba: |  | Koncertní síň Sv.Ducha v Krnově |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  | Oprava přípojky kanalizace |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: | 24. 8. 2016 |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |
| 47 013 |  | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 | 5,040 |  |  |
|  |  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |
| 48 | 221 | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 16,000 |  |  |
| 49 | 221 | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 22,000 |  |  |

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

| 50 | 221 | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí | m | 22,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 221 | 979071012 | Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí | m2 | 19,200 |  |  |

99	Přesuny hmot a sutí

| 52 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 13,522 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 271 | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 0,163 |  |  |
| 54 | 271 | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 0,163 |  |  |

997	Přesun sutě

| 55 R | 979990113 | POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI |  | 15,920 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 R | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  | 83,860 |  |  |
| 57 002 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 83,860 |  |  |
| 58 i 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 83,860 |  |  |

PSV	Práce a dodávky PSV

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

| 59 | 721 | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 3,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 45,060 |  |  |
| 61 | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  |  |
| HZS Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | HZS | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 5,000 |  |  |

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Krnov	Datum:	24. 8. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 HZS |  | HZS4221 | Hodinová zúčtovací sazba geodet | hod | 6,500 |  |  |
| 64 HZS |  | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 9,500 |  |  |

Celkem