Rekonstrukce chodníku na parcele č.6000/19, město Krnov

V Krnově 12/2017

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

Rekonstrukce chodníku na parcele č.6000/19,město Krnov

SO 105 - Rekonstrukce chodníku

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

IČ   00296139

DIČ  CZ00296139

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ

VIAT s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno

Zodpod. projektant: Ing. Petr Guňka

Autorizace ČKAIT č.1103866

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

kraj: Moravskoslezský kraj

obec: Krnov

katastrální území: Krnov, Horní předměstí

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

Seznam dotčených parcel:

k.ú. Krnov

| Č. parcely | vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| 6000/19 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |
| 6000/13 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

Rekonstruované chodníky jsou součásti  ulice Budovatelů v Krnově.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

Předmětem PD je stavební úprava (předláždění) stávající asfaltové plochy chodníku označené jako  SO 105 v lokalitě ulice Budovatelů v Krnově.

Stávající stav chodníku:

Vizuální posouzení stavu chodníku bylo provedeno na základě pochůzky.

Asfaltové plochy chodníku jsou porušeny poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu komunikace mozaikovými trhlinami, olamováním krajů, plošnou deformací a nerovnostmi.

Současný stav u asfaltové plochy chodníku SO105

Nový stav chodníku:

Předmětem projektu je návrh rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníku před panelovými domy na ulici Budovatelů. Chodník šířky 1,50 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do zeleně podél chodníku. Předlážděná plocha chodníku bude ohraničena chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).

Plocha kolem opravovaného chodníku bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 0,5 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Skladba konstrukce chodníku:

Míra hutnění

vrstvy

Dlažba betonová zámková ..............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ............................................tl.  40 mm               50 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)  ..........tl. 200mm                                Konstrukce celkem: .............................................tl. 300 mm         30MPa (Pláň)

Odvodnění:

Odvodnění chodníků bude provedeno pomocí příčného spádu ve sklonu do zeleného pásu podél trasy chodníku.

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD.

Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich ochrany (v dokladové části).

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí.

Správci sítí:

- Technické služby Krnov – veřejné osvětlení

- Kvak,s.r.o. - vodovod a kanalizace

- Cetin a.s. - el.vedení slaboproud

- Grindservices,s.r.o.; zastoupený GasNet,s.r.o. - plynovodní potrubí

- Veolia Energie ČR,a.s.

- ČEZ Distribuce,a.s.

- Telco Pro Services,a.s.

- České Radiokomunikace,a.s.

- ČD – Telmatika,a.s.

- T – Mobile Czech Republic a.s.

- Vodafone Czech Republic a.s.

c) věcné a časové vazby na okolí,

Chodník je používán jako přístupová cesta ke vchodům do jednotlivých panelových domů podél tohoto chodníku. Rekonstrukcí chodníku se zlepší komfort přístupu k panelovým domům.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

Lhůta výstavby bude upřesněna, v závislosti na finančních možnostech investora.

Předpokládá se realizace stavby na jaře  roku 2018 a předpokládaná doba trvání je cca 1 měsíc.

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.         Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Pro vlastní stavbu jako staveniště bude využívána plocha, kde bude stavba prováděná. Zájmové území je v majetku města Krnova. Pro přístup na staveniště bude využívána stávající komunikace Budovatelů, popř. Petrovická.

Potřebné energie v rámci realizace budou řešeny z okolních stávajících objektů, po dohodě s vlastníky nebo pomocí centrálních benzínových stanic. V rámci zařízení staveniště budou v zájmové lokalitě instalovány mobilní WC buňky pro zaměstnance zhotovitele. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá osazení mobilních staveništních buněk.

Staveniště musí být dostatečně označeno bezpečnostními tabulkami.

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

Druh odpadu číslo			číslo odpadu		Kategorie odpadu

Asf. směsi obsahující dehet		17 03 01			N

Papír a lepenka			20 01 01			O

Beton					17 01 01			O

Železo a ocel				17 04 05			O

V Krnově  12/2017                                                                                      Vypracoval: Ing. Petr Guňka