## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 180416 | Modernizace kuchyně MŠ K. Čapka
| Objekt: |  | 180416 | Modernizace kuchyně MŠ K. Čapka
670 | Rozpočet: |  | SO01 | Stavební rozpočet
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-02-19
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | SUM |  | 0
2 | 180416 | Modernizace kuchyně MŠ K. Čapka |  |  | 0 | SUM |  | 0
3 | SO01 | Stavební rozpočet |  |  | 0 | SUM |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## 180416 SO01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180416 | Modernizace kuchyně MŠ K. Čapka | [22 empty] | STA
O: | 180416 | Modernizace kuchyně MŠ K. Čapka | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO01 | Stavební rozpočet | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  | 8.39 |  |  |  |  | DIL
1 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm | m2 | 1.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26564 | 0.41 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 1.621 | 2.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [22 empty] | SPI |  | ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | ubouraný roh + prostupy : 0,2*2,93+0,9*0,2*4+0,32*0,2*4 |  | 1.562 | [20 empty] | VV | 0
2 | 347015111R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm, | m2 | 7.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01337 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.8 | 5.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | opláštění VZT 2. NP : 2,5*2,93 |  | 7.325 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | DIL
3 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.43 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 18/ II | 1.695 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [22 empty] | SPI
|  | 15*0,1*0,15 |  | 0.225 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 6.9 |  |  |  |  | DIL
4 | 601016191R00 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační natěr stropů akrylátový | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.089 | 4.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [22 empty] | SPI
|  | 46,98 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
5 | 602016191R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 38.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.07 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [22 empty] | SPI
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0 |  |  |  | 66.6 |  |  |  |  | DIL
6 | 611471413R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.37 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.381 | 17.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [22 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 46,98 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
7 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 38.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.319 | 12.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, | [22 empty] | SPI
|  | 38,84 |  | 38.84 | [20 empty] | VV | 0
8 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 59.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.362 | 21.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod obklad : 57,76 |  | 57.76 | [20 empty] | VV | 0
|  | prostupy : 1,56 |  | 1.56 | [20 empty] | VV | 0
9 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou | m2 | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 1.057 | 1.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [22 empty] | SPI
|  | prostupy : 1,56 |  | 1.56 | [20 empty] | VV | 0
10 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 1.67 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 0.293 | 13.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [22 empty] | SPI
|  | výplň rýh po řemeslech, sekání drážek v rozpočtech řemesel : 45 |  | 45 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.73 |  | 0 |  |  |  | 14.82 |  |  |  |  | DIL
11 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.3562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.89 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 4.4 | 1.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [22 empty] | SPI
|  | nové odpady : 15*0,15*0,1 |  | 0.225 | [20 empty] | VV | 0
|  | rušený žlab : 0,32*2,05*0,2 |  | 0.1312 | [20 empty] | VV | 0
12 | 632411110RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | 0.282 | 13.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [22 empty] | SPI
|  | 46,98 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  | DIL
13 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | 0.177 | 8.32 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.51 |  |  |  | 119.45 |  |  |  |  | DIL
14 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 0.1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.33 | 832-1 | RTS 18/ II | 17.607 | 2.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [22 empty] | SPI
|  | prostupy strop pro VZT : 0,9*0,32*0,2*2 |  | 0.1152 | [20 empty] | VV | 0
15 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0.16701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.3 | 801-3 | RTS 18/ II | 1.52 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [22 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | ubourání rohu mezi 112 a 113 : 0,3*0,19*2,93 |  | 0.16701 | [20 empty] | VV | 0
16 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.94 | 801-3 | RTS 18/ II | 0.23 | 10.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [22 empty] | SPI
|  | m.č. 112 a 113 : 37,02+9,96 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
17 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 34.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 18/ II | 2 | 69.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | rýhy pro nové odpady z vpustí : 15*2 |  | 30 | [20 empty] | VV | 0
|  | prostupy strop : 1,8*2+0,64*2 |  | 4.88 | [20 empty] | VV | 0
18 | 974042565R00 | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.99 | 801-3 | RTS 18/ II | 1.271 | 19.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [22 empty] | SPI
|  | nové napojení vpustí : 8+5+2 |  | 15 | [20 empty] | VV | 0
19 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 57.7566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.93 | 801-3 | RTS 18/ II | 0.3 | 17.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [22 empty] | SPI
|  | m.č. 112 : 6,73*1,8*2+5,5*1,8+3,12*1,8-0,9*1,8*2-0,93*1,46*3+0,93*0,2*6 |  | 33.5466 | [20 empty] | VV | 0
|  | m.č. 113 : 5,17*1,8*2+1,89*1,8+0,82*1,8+0,2*1,8*2 |  | 24.21 | [20 empty] | VV | 0
20 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [22 empty] | SPI
|  | měněné dveře : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
|  | dveře v přístupové trase : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
21 | 968008001R | Průrazy stropem v 1 a 2 NP pro vzduchotechnický kanál nad varnou č. 1 vč. zapravení | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vlastní
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
22 | 971100021RA0 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel tloušťka 30 cm | m2 | 0.6176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0.54 | 0.33 | AP-HSV | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_
|  | základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. | [22 empty] | SPI
|  | nové prostupy VZT : 0,9*0,32+0,4*0,32+0,63*0,32 |  | 0.6176 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 77.36 |  |  |  |  | DIL
23 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 5.3484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 0.9385 | 5.02 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [22 empty] | SPI
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 82.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | 0.9385 | 77.36 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 23.39 |  |  |  |  | DIL
25 | 711212002RT1 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.17 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ II | 0.385 | 18.09 |  |  |  |  | POL1_
26 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 29.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ II | 0.11 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
27 | 711401119R00 | Izolace balkonů a teras napojení izolace na podlahovou vpusť | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ II | 0.5 | 2 |  |  |  |  | POL1_
28 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [22 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.06 |  |  |  | 13.98 |  |  |  |  | DIL
29 | 721176222R00 | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | 0.8 | 12 |  |  |  |  | POL1_
|  | napojení nových vpustí : 15 |  | 15 | [20 empty] | VV | 0
30 | 721210818R00 | Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti vanové, DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02027 | 0.06 | 800-721 | RTS 18/ II | 0.393 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající vpusti : 3 |  | 3 | [20 empty] | VV | 0
31 | 721R01 | Napojení nových rozvodů na stávající kanalizaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
32 | 721223420RT2 | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava bez fólie | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [20 empty] | VV | 0
33 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [22 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  | DIL
34 | 725410813R00 | Demontáž umývacích žlabů jednoduchých, délky 3000 mm, 6 baterií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.11 | 800-721 | RTS 18/ II | 1.282 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů, | [22 empty] | SPI
|  | rušený žlab v 112 : 1 |  | 1 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
35 | 728R01 | Vzduchotechnika viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
36 | 728R02 | Chlazení viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 730R01 | Ústřední vytápění viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | DIL
38 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | 1.5 | 3 |  |  |  |  | POL1_
39 | 61160113R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
40 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [22 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  | DIL
41 | 767641110R00 | Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ II | 0.865 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
42 | 54914636R | kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [22 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.98 |  | 0 |  |  |  | 65.82 |  |  |  |  | DIL
44 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.05 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_
45 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.983 | 46.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [22 empty] | SPI
|  | 46,98 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
46 | 771471041R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků s požlábkem, kladených do malty | m | 29.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00911 | 0.27 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.35 | 10.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5,5+6,73*2+2,82+0,2+0,52+5,17+2+0,2+1,89-0,9*2 |  | 29.96 | [20 empty] | VV | 0
47 | 771589794R00 | Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za spárování epoxidovou spárovací hmotou | m2 | 46.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | -4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.1 | 4.7 |  |  |  |  | POL1_
48 | 59764242R | dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 157 |  | 157 | [20 empty] | VV | 0
49 | 597643133R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 15,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 27 až 35 °; protiskluznost skupina C; µ (za sucha) od 0,7 | m2 | 49.329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0335 | 1.65 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 46,98*1,05 |  | 49.329 | [20 empty] | VV | 0
50 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 29.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.07 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
51 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [22 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.46 |  | 0 |  |  |  | 80.75 |  |  |  |  | DIL
52 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 57.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0.05 | 2.89 |  |  |  |  | POL1_
53 | 781471107R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, hladkých, kladených do malty | m2 | 57.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0558 | 3.22 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 1.348 | 77.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | 57,76 |  | 57.76 | [20 empty] | VV | 0
54 | 597643013R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 19 až 27 °; protiskluznost skupina B; µ (za sucha) od 0,7 | m2 | 63.536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 57,76*1,1 |  | 63.536 | [20 empty] | VV | 0
55 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 57.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 781419707RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 6*1,8 |  | 10.8 | [20 empty] | VV | 0
57 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  | DIL
58 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | 0.412 | 0.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
59 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | 0.287 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 2 |  | 2 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 18.46 |  |  |  |  | DIL
60 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 85.8197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | 0.06971 | 5.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | stropy : 37,02+9,96 |  | 46.98 | [20 empty] | VV | 0
|  | stěny nad v. 1,8 : 5,5*1,13-0,2*0,9+6,73*1,13*2+2,98*1,13-0,2*0,9+5,17*1,13*2+0,52*1,13+1,89*1,13 |  | 38.8397 | [20 empty] | VV | 0
61 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 92.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | 0.03248 | 3.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | strop+ stěny nad obkladem+ SDK : 46,98+38,84+7,03 |  | 92.85 | [20 empty] | VV | 0
62 | 784195312R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné | m2 | 92.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ II | 0.10191 | 9.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 92,85 |  | 92.85 | [20 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.49 |  |  |  |  | DIL
63 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 6.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0.265 | 1.77 |  |  |  |  | POL8_
64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | 0.942 | 6.28 |  |  |  |  | POL8_
65 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 13.3357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | 0.105 | 1.4 |  |  |  |  | POL8_
66 | 979082316R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 3000 do 4000 m, | t | 6.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [22 empty] | SPI
67 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 6.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 18/ II | 0.006 | 0.04 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [22 empty] | SPI
68 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
69 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
70 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
71 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
72 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
73 | 005122011R | Zpracování fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
74 | 005122012R | Průzkum stavu stávajících okruhů ZTI, UT, VZT, Elektroinstalace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
75 | 005122013R | Sonda střešní konstrukce z důvodu průzkumu nejvhodnějšího uchycení ocelové konstrukce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
76 | 005122014R | Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
77 | 005122015R | Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami: se zástupci objednatele, projektanta, TDI | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
78 | 005122016R | Zajištění nepoškození podlah v m.č. 101, 102, 104, 114 a 120 např. OSB deskami. | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ II
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
79 | M21R01 | Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
80 | 722R01 | ZTI viz. samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
END