## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 3/2018/Ba | Modernizace kuchyně MŠna ulici K.Čapka , parc.č. 5999/1
| Objekt: |  | SO-01 | D.1.4 Technika prostředí staveb
387 | Rozpočet: |  | 4 | Vzduchotechnika
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 00296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: |  | Radim Bartek |  |  |  | IČO: | 72996633
|  |  | 160 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 74245 | Fulnek-Jerlochovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Štefek Ladislav
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-01-21
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO-01 | D.1.4 Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO-01 4 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 3/2018/Ba | Modernizace kuchyně MŠna ulici K.Čapka , parc.č. 5999/1 | [23 empty] | STA
O: | SO-01 | D.1.4 Technika prostředí staveb | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 4 | Vzduchotechnika | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 8.89 |  |  |  |  | DIL
1 | 713311111V | Tepelná izolace VZT potrubí, samolepící,plošná,tl.25mm, izol.vertikál.potrubí v zákrytu | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.247 | 8.89 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1495.06 |  |  |  |  | DIL
2 | 728111101V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 315/250 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 9.99 |  |  |  |  | POL1_
3 | 728111102V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba , 355/225 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
4 | 728111103V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 400/250 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
5 | 728111104V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 400/315 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 4.44 |  |  |  |  | POL1_
6 | 728111105V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 500/200 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
7 | 728111106V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 630/315 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
8 | 728111107V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 710/200 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
9 | 728111108V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 700/315 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
10 | 728111109V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 800/315 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
11 | 728111110V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 900/315 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 13.32 |  |  |  |  | POL1_
12 | 728111111V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I- trouba, 900/710 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
13 | 728112101V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 400/250x315/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
14 | 728112102V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 400/315x355/225 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
15 | 728112103V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 710/200x500/200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
16 | 728112104V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 710/315x400/250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
17 | 728112105V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 800/315x710/315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
18 | 728112106V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 900/315x600/315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
19 | 728112107V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 900/315x800/315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
20 | 728112108V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 900/710x900/315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
21 | 728112109V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod, 1110/800x900/710 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
22 | 728112201V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -oblouk 90st., 315/250/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
23 | 728112202V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -oblouk 90st., 315/900/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
24 | 728112203V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -oblouk 90st., 900/315/90st | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 4.44 |  |  |  |  | POL1_
25 | 728112204V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -oblouk 90st., 900/710/90st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
26 | 728112209V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -oblouk přechodový 90st., 630/315x400/315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
27 | 728112221V | VZT potrubí čyřhranné skupiny I -přechod čtyřhranný na kruhový, 355/225xpr.225 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
28 | 728121121V | Ruční regulační klapka kruhová RK 225 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 6.66 |  |  |  |  | POL1_
29 | 728121122V | Ruční regulační klapka kruhová RK 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
30 | 728121206V | Ruční regulační klapka čtyčhranná RK 710x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
31 | 728122206V | Přívodní mřížka s regulací 200x100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  | POL1_
32 | 728122207V | Přívodní mřížka s regulací 500x300 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 3.33 |  |  |  |  | POL1_
33 | 728212115V | Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.225 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 728212116V | Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.250 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 728212118V | Potrubí kruhové pozink.SPIRO pr.315 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 728221609V | Oblouk kruhový prům.225mm/90st. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
37 | 728221610V | Oblouk kruhový prům.250mm/90st. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
38 | 728222118V | Potrubí kruhové AL ohebné tuhé, pr.225 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 728222119V | Potrubí kruhové AL ohebné tuhé, pr.250 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 728222122V | Potrubí kruhové AL ohebné tuhé, pr.315 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 728312113V | Tlumič hluku čtyřhranný 900x710, L=1,0m | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.61 | 6.44 |  |  |  |  | POL1_
42 | 728313913V | Šikmý kus se sítem (nad střechou sání/výfuk) 900/710 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.79 | 5.58 |  |  |  |  | POL1_
43 | 728342101V | Kruhová příruba z poziku vč. spoj.materiálu , pr.225 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.61 | 6.44 |  |  |  |  | POL1_
44 | 728342102V | Kruhová příruba z poziku vč. spoj.materiálu , pr.250 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.61 | 3.22 |  |  |  |  | POL1_
45 | 728342103V | Kruhová příruba z poziku vč. spoj.materiálu , pr.315 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.61 | 3.22 |  |  |  |  | POL1_
46 | 728343913V | Zaslepení potrubí 315/250 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  | POL1_
47 | 728351103V | Požární klapka 900/315, pr.315 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.61 | 3.22 |  |  |  |  | POL1_
48 | 728613212V | Rekuperační VZT jednotka s rekuperací tepla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro objem vzduchu 7200 m3/h při externí tlakové ztrátě 300Pa, venkovní provedení , protiproudý rekuperační výměník, filtry G4, by-pass, konfigurace hrdel dle výkresové dokumentace, el. ohřev , pružné manžety. | [23 empty] | POP | pro objem vzduchu 7200 m3/h při externí tlakové ztrátě 300Pa, venkovní provedení , protiproudý rekuperační výměník, filtry G4, by-pass, konfigurace hrdel dle výkresové dokumentace, el. ohřev , pružné manžety.
|  | Dotykový barevný ovládácí panel | [23 empty] | POP
|  | SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, VŠECHNY REGULACE) | [23 empty] | POP
|  | Vývod kondenzátu pr.32(nerez , vyhřívaný), včetně termostatu | [23 empty] | POP
|  | Uzavírací klapka i1, uzavírací klapka e1, by-passová klapka | [23 empty] | POP
|  | Digitální regulace vč. ethernet připojení | [23 empty] | POP
49 | 728613215V | Seřízení a uvedení jednotky do provozu , zaučení obsluhy | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 70 |  |  |  |  | POL1_
50 | 728613245V | Kabeláž , nosné prvky, propojení jednotky s digitálním regulátorem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
51 | 728613246V | Ocelová pozinkovaná konstrukce pro uchycení VZT jednotky | kg | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 875 |  |  |  |  | POL1_
52 | 728613249V | DGII. Digestoř nerezová vč.osvětlení 3250x1650x500 (2-odtahová)-Lamelový filtr 400x400-6ks | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
53 | 728613250V | DGIII. Digestoř nerezová vč.osvětlení 3000x1600 -Lamelový filtr 400x400-3ks | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
54 | 728613251V | DGIV. Digestoř nerezová vč.osvětlení 2000x1200x465 (1-odtahová) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
55 | 728613255V | Táhla,ocelový materiál pro výměnu uchycení-pod stropem, spojovací materiál pro zavěšení digestoře | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 420 |  |  |  |  | POL1_
56 | 728613256V | Montážní podpěra (4ks)- vratná | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
57 | 799728451V | DMTZ stáv.zákrytu stáv. odtahového potrubí ve 2.np, vynesení suti do kontejneru | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | 799728452V | Stavební výpomoc , průrazy , prostupy přez zeď, zapravení , oprava prostupů | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | 799728453V | Odvoz a likvidace suti do 20km | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | 799728454V | DMTZ stávající digestoře DG I, vyčištění digestoře, ověření funkce , zpětná montáž | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | 799728457V | DMTZ stávajícího systému VZT pro kuchyň (odvod/přívod), vč.jednotek, snesení do kontejneru, odvoz,, šrot je majetkem investora | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
62 | 799728460V | Jeřábnické práce spojené s transportem VZT jednotky (1200kg) | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
63 | 799728465V | Oplechování potrubí ve venkovním prostoru | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
64 | 799728470V | Sádrokartonový (protipožární) zákryt | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
65 | 799728471V | Revizní dvířka v protipožárním provedení 300/300 k požárním klapkám | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 799728477V | Uzemnění vodivých částí vč. kovových částí na střeše objektu. Včetně revizní zprávy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | 799728480V | Práce ve výškách , lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
69 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_1
70 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu